## 検査報告書
Ver.2
| 水道技術管理者 | 補佐・係長 | 係長・専門主査 | 担 当 |  | 受付番号
| （水道工務課長） |  |  |  |  | 受付年月日 | 年 月 日
水道番号
メーター番号
給 水 装 置 工 事 検 査 報 告 書
年 月 日
安城市水道事業 安城市長
指定工事事業者
主任技術者
下記のとおり給水装置工事社内検査を実施したので報告します。
なお、内容の相違または不適合があった場合、当事業者が責任をもって処理いたします。
工事種別 |  |  | □新設 □改造 □修繕 □撤去
設置場所 |  |  | 安城市 |  | 町
街区・建物名称
所有者氏名
検査種別 |  |  | □完了 □再検査 |  |  | 社内検査実施日 | 年 月 日
| 検 査 項 目 |  | 検 査 内 容 |  |  |  |  | 市確認
| 通水、水圧及び水質 |  | □１．７５Mpaで１分間の水圧試験 |  |  | □残留塩素０．１ｍｇ／Ｌ以上
□通水確認（漏水、クロスコネクションなし）
| 台帳との整合 |  | □メーター、乙止水栓の口径及び位置 |  |  | □給水管の口径、管種及び位置
|  |  | □水栓及び器具類の設置位置 |  |  | □配水管の口径、管種及び位置
|  |  | □井戸等の施設記入 |  |  | □施工基準との適合
| メーターボックス |  | □検針、管理及び点検が容易な場所 |  |  | □水平に設置
| 【写真提出】 |  | □衛生的に管理（汚水、土砂等の流入） |  |  | □メーター位置に片寄りがない
|  |  | □水道番号、業者標の記入 |  |  | □逆止弁の設置（3階直圧等）
| 使用材料 |  | □管及び継手類 |  |  | □水栓及び弁類
□特殊器具（ ）
□ | 乙止水栓 |  | □止水確認 |  |  | □蓋開閉確認
□作業及び維持管理が容易な場所
□ | 配管工事（公道） |  | □土工掘削・埋戻し状況及び検測 |  |  | □埋設テープの設置及び位置
| 【写真提出】 |  | 分水施工（□状況・完了 □コア検収 □離隔確認 □防食フィルム □防食コア）
分水止（□サドルキャップ又はチーズ切取完了 □不要管撤去）
舗装（□厚検測 □仮復旧 □本復旧（予定時期 年 月 日））
保安設備（□誘導員 □工事看板）
□ | 受 水 槽 |  | 承認図どおり設置（□受水槽品番 □フェンス設置 □非常用水栓設置）
□貯水槽水道点検表の確認（別紙参照）
□ | 直結増圧 |  | 承認図どおり設置（□BP品番 □逆止弁 □吸排気弁 □非常用水栓設置）
□減圧式逆流防止器定期点検報告書の確認（別紙参照）
□ | 各戸検針 |  | □メーターユニットのパイプシャフト内固定 |  |  | □メーターと他施設との離隔確保
|  |  | □絶縁フレキシブルホース等で配管 |  |  | □振れ止めの設置
□凍結防止カバーの設置
記入上の注意事項
1 該当する検査項目と内容について、□欄にレ印、不備不足があれば×印をつけてください。
2 施工後に確認できなくなるものについては、施工中に必ず確認してください。
検査結果 |  |  |  |  | 検査方法 | □書類のみ □現地立会
検査結果については、上記のとおりです。
年 月 日
[6 empty] | 検 査 員 |  | ㊞