＜長期継続契約　一般委託＞

安城市スポーツセンター総合受付・プール監視・トレーニング等業務仕様書

安城市スポーツセンター総合受付・監視・トレーニング等業務委託は、本仕様書の定めるところによる。

| １ | 契約方法 | 請負契約（地方自治法第234条の3に基づく長期継続契約である。） |
| --- | --- | --- |
| ２ | 履行期間 | 契約締結日の翌日から平成25年9月30日まで ただし、契約締結日の翌日から平成23年3月31日までは、準備期間とし無償とする。 |
| ３ | 施行場所等 | 安城市新田町新定４１番地 安城市スポーツセンター 建物延床面積 8484.02㎡ 構造 鉄筋コンクリート造3階建 主要施設 アリーナ（４３ｍ×３７ｍ）、２５ｍプール（９コース）、 幼児用プール、ジャグジープール、トレーニングルーム、 エアロビクスルーム、健康浴室、更衣室、会議室 |
| ４ | 業務内容 | 別紙「業務内容書」のとおり |
| ５ | 特記事項 | この契約は、平成23年度予算の議決を前提とする。 履行期間中であっても予算の減額及び削除があった場合は、協議の上、この契約を変更又は解除することができるものとする。 |
| ６ | 関係法規 | 業務の履行にあたっては、安城市契約規則及びその他関係法令を遵守すること。 |
| ７ | 資格要件 | (1) 警備業法第4条の認定を受け、同法第2条第１項第1号及び第2号に規定されている業務を取り扱えること。 (2) 建築物における衛生的環境の確保に関する法律第12条の２第1項第1号又は第８号の登録があること。 |
| ８ | 入札方法 | 総価（消費税相当額抜き）による郵便入札とする。 |
| ９ | 支払方法 | 支払いは、業務履行後に毎月支払うものとする。 |
| 10 | その他 | この仕様書に定めのない事項及び疑義を生じた場合は、別途協議するものとする。 |
| 11 | 問い合せ | 安城市生涯学習部体育課 担当 小笠原 電話0566－75－3535 |
| ＜指示又は希望事項＞ |
| 環境配慮関係 | 本市は、「地球にやさしい環境先進都市をめざして」をスローガンとし、 環境の保全及び創造に向けて率先して行動し、環境に配慮した自治体をめざすとともに、総合計画のめざす都市像である「市民とともに育む環境首都・安城」の実現を図っていますので、受託者においてもできる限り環境に配慮して業務を執行するようお願いします。 |

業　務　内　容　書

この業務内容は､安城市（以下「甲」という。）の安城市スポーツセンター（以下「センター」という。）の総合受付・プール監視・トレーニング等業務について、安全維持・良好な環境の保持及び適正かつ円滑に業務を遂行するための大要を示すものである。受託者（以下「乙」という。）は、本仕様書に記載のない業務についても、施設の特殊性を十分に理解し、センター管理運営上必要と認める業務は、誠意を持って実施し、業務を遂行に支障をきたすことのないようにしなければならない。

また、甲は「地球にやさしい環境先進都市をめざして」をスローガンとし、環境の保全及び創造に向けて率先して行動し、環境に配慮した自治体をめざすとともに、総合計画のめざす都市像である「市民とともに育む環境首都・安城」の実現を図っているところであり、乙においてもできる限り環境に配慮して業務を執行することが望まれている。

１　業務遂行上の要件

（１）緊急時には夜間休日を問わずすみやかに対応をすること。

（２）乙の資格要件を証明する書類を入札時に甲の指示により提出すること。

（３）センター利用日・利用時間及び業務時間は、特別な指示がない限り別紙1のとおりとする。

（４）業務実施計画書を前月の25日までに甲に提出すること。

（５）一日の業務が終了したときは、管理日誌・業務日誌を作成・記録する。また、翌日（休館日にあたってはその翌日）までに甲に提出すること。

（６）従事者の資格条件は別紙2のとおりとし、資格を証明する書類を提出すること。

（７）従事者の交替時は、業務連絡を緊密にし、速やかに移動し、業務に支障をきたさないように留意すること。

（８）従事者の身分・風紀・衛生及び規律の保持に関し、乙は､全ての責任を負うこと。また、従事者は、自己に与えられた業務内容を完全に理解し遂行すること。

（９）従事者の服装は、センターに相応しい清潔なもので、統一した制服と甲指定様式の名札を着用するものとし、これに要する経費は、乙の負担とする。

（10）利用者との対応には、業務場所が公共施設であることを充分認識し、言葉づかい・態度・身だしなみ等に配慮し、不快感等与えぬよう、誠実かつ公平な態度で接すること。

（11）センターで業務上知り得た事項を第三者に漏らしてはならない。このことは契約の解除又は期間終了後においても同様とする。

（12）安城市情報セキュリティ規則を遵守すること。

ア　個人情報の秘密厳守

イ　従事者への教育・指導

ウ　損害賠償の責務

（13）業務中に発生又は発見した事故等については、直ちに甲に連絡し､緊急を要する場合は、担当職員の指示に従うこと。

（14）緊急時（事故・火災・地震等）に備えて、緊急時の連絡先・対応方法等を定めた維持管理マニュアルを作成し従事者に周知徹底すること。また、甲が実施する防災訓練等（年２回以上）に積極的に参加すること。

（15）その他､甲と常に連絡を保つこと。

２　統括責任者業務

業務遂行上の現場責任者として、総合受付・プール監視・トレーニング・清掃各部門を統括する。また、機械設備運転管理業務受託者等との連携を図ること。

３　総合受付部門

単なる利用受付をするだけでなく、館内施設の案内はもちろん、屋外体育施設等の種々の情報案内を行い、総合運動公園東競技場のコントロールタワーとしての認識、運営事項の熟知、スポーツ施設にふさわしい明朗活発で、親切・丁寧な接遇に心がけること。

（１）総合受付における業務実施内容

ア　接客・利用案内

①　各業務部門から情報を得て、現状の把握に努めること。

②　市内施設の予約状況・施設案内・利用料金案内及び紹介等の情報提供に関すること。

③　個人利用・団体利用及び専用利用等の説明及び利用受付に関すること。

- 納付書及び領収書の発行に関すること。

⑤　電話案内･取次ぎ及び苦情の対応に関すること。

⑥　各施設の開館中における定時又は臨時の館内放送に関すること。

⑦　ＢＧＭ放送・定時放送に関すること。

⑧　館内掲示物（ポスター・チラシ・パンフレット）の管理に関すること。

⑨　大会・事業等のＰＲ及び広報原稿の作成並びに内容把握と問合せ対応に関すること。

⑩　見学者の対応に関すること。

⑪　団体及び身体障害者等の誘導に関すること。

⑫　アリーナ・会議室等の貸出とその利用対応及び利用終了後の清掃等の確認に関すること。

⑬　閉館後、館内巡視を行い、各部屋等の消灯･施錠及び火の元などの最終確認

を行うこと。

⑭　総合運動公園東競技場内各施設（アリーナを含む）の照明点灯・消灯に関すること。

イ　利用規則に基づく指導

①　関係法令及びアリーナ利用規則･プール利用規則・トレーニングルーム利用規則等注意事項を遵守させること。

②　会議室･更衣室等の利用規則等注意事項を遵守させること。

ウ　券売機・予約管理システムの管理。

- 売上・利用者数の集計に関すること。

- 売上・利用者数のデータ管理に関すること。

- 券売機・予約管理システムの取扱説明に関すること。

- 券売機・予約管理システムのトラブル及び故障時の対応に関すること。

- 券売機の釣銭管理に関すること。

- 利用券の誤購入等の対応に関すること。

- 利用券・前払式利用券等の使用料の集計・収納事務に関すること。ただし、乙は、利用料等収納事務の際、所定の収納印を使用すること。

エ　各種スクール・教室予約

- 情報提供に関すること。

- 受講料の納入管理に関すること。

- 各種別毎の利用者数の集計に関すること。

- 各種別毎の利用者数のデータ管理に関すること。

- その他、スクール・教室に関する受付・管理事務に関すること。

オ　アリーナの通常利用及び大会運営に対する支援

- 主催者側との事前打合せに関すること（大会時）。

- 会場設営に関する指導・助言・補助を行うこと。

- 会場撤収に関する指導監督を行うとともに、撤収後の点検を実施すること。

- 放送機器や電光得点盤の操作方法指導に関すること。

カ　プロショップ販売管理・レンタル品管理

（行政財産目的外使用契約に基づく。）

- スイミングキャップ等の用品販売に関すること。

- バドミントンラケット等のレンタル品の管理・貸出に関すること。

キ　アリーナ更衣室のロッカーと鍵の管理

- 取扱説明に関すること。

- 毎時１回以上、更衣室の巡視を実施し、安全確認及び注意事項の呼びかけをすること。

- 盗難事故防止と盗難発生時の対応に関すること。

- 鍵紛失時の対応に関すること。

- 閉館後、更衣室及びロッカー内部の遺失物の確認を行うこと。

ク　落し物・忘れ物の管理

- 月別・貴重品と貴重品でないものの分類別に管理して保管すること。

- 引渡しに関すること。

- 保管期間後の処分に関すること。

ケ　業務報告

- 受付部門のデータ管理に関すること。

- 各業務部門の報告データの管理に関すること。

- 日報、週報、月報を作成し、提出・保管すること。

- 各業務部門とのミーティングに参加すること。

コ　事務管理業務

- 施設運営・管理予算執行事務の補助に関すること。

- 物品発注・契約関係書類作成事務の補助に関すること。

- 施設保守・修繕関係書類作成事務の補助に関すること。

- 施設利用実績等各種統計作成事務に関すること。

- 施設の利用案内等の情報提供チラシ印刷物作成に関すること。

サ　施設計画

- 入客状況の細部にわたる分析を行い、最盛期の対応や利用促進策の検討を行う。

- 随時利用者に、施設の有効利用の情報提供を行う。

- 施設のＰＲ事務（チラシ・ポスター作成等を含む）に関すること。

シ　東競技場内におけるトラブルの対応及び処置

- 緊急呼出ブザー

- 事故・傷病者

- 苦情その他

ス　その他

- ロビー等の事故防止及び雑踏整理業務に関すること。

- 持込禁止物の確認及び禁止事項の確認に関すること。

- ロビー・風除室・事務室の整理整頓及び簡易な清掃を行うこと。

- その他利用者の利便に関すること。

- 事務消耗品の在庫管理に関すること。

- Pてれほん使用料金の集計・収納に関すること。

- 自動扉及び受付関連機器等の起動及び終了操作。

（２）総合受付責任者業務

上記（１）の実施内容すべてを円滑に遂行すること。

（３）総合受付補助業務

上記（１）ア・イ・ウ・エ・カ・キ・ク・シについて総合受付責任者業務を補助し、繁忙時間帯における迅速かつ正確な窓口サービス提供に寄与する。

（４）２階トレーニング受付業務

ア　トレーニング更衣室のロッカーと鍵の管理

①　利用方法の説明に関すること。

②　安全確認及び注意事項の呼びかけをすること。

③　盗難事故防止と盗難発生時の対応に関すること。

④　鍵紛失時等の対応に関すること。

⑤　閉館後、更衣室及びロッカー内部の遺失物の確認を行うこと。

イ　登録者名簿の管理

- トレーニング登録者名簿へのデータ入力に関すること。

- トレーニングカード忘れの対応に関すること。

ウ　落とし物・忘れ物の管理

- 適切に処置し、総合受付に引き渡すこと。

４　プール部門

業務にあたっては、プール利用者の安全確保を第一とし、万が一にも事故等の発生のないように充分配慮すること。

また、施設利用されるお客様が、快適に施設利用を行えるような美観・清潔感・施設安全性といったハード面における維持管理及び環境衛生の他に基本的な接客対応も考慮し、ハード面・ソフト面の両方を兼ね備えた施設づくりをしていくこと。

（１）プールにおける業務実施内容

ア　プール監視の心得

- 監視にあたっては、人命尊重を最優先とする。

- 自己の体調を整え、何時でも入水可能な状態としておくこと。

- 備えられた救急用具を常に整備し、配備しておくこと。

- 人工呼吸等必要な救急方法は、日頃からよく訓練しておくこと。

イ　利用規則に基づく利用者指導

- 関係法令及びプール利用規則等注意事項を遵守させること。

- 更衣室等の注意事項を遵守させること。

ウ　日常の施設運営

- 事故の未然防止に関すること。

- ＢＧＭ放送に関すること。

- 関連機関（医療機関・教育機関・福祉機関等）との連携・協力に関すると。

- 団体及び身体障害者等の入退場の誘導に関すること。

- プール受付業務に関すること。

- 開館前の点検及びセッティングを行うこと。

- 閉館後の点検及び片付けを行うとともに、館内巡視を行い、各部屋等の消灯・施錠及び火の元などの最終確認を行うこと。

エ　溺者・傷病者の発見と救助活動

①　溺者を発見した場合は、大声で周知し、直ちに救助にあたるとともに、救急車を手配すること。

②　事故者を引き上げたら、保温をするとともに人工呼吸等の応急処置を行い、救急隊・医師等に引き渡すまで救助活動を続けること。

③　担当職員に連絡すること。

④　群衆の整理にあたること。

⑤　けが人又は気分が悪くなった者に必要な措置をすること。

⑥　措置した場合には、住所・氏名・年齢・電話番号及び必要な事項を聞いて、日誌に記入するとともに事故報告書を提出すること。

オ　大会運営に対する支援

①　大会開催側との事前打合せに関すること。

②　施設器具の取扱に関する指導、助言、補助。

③　備品の搬出・格納に関する指導、助言、補助及び撤収後のチェック。

④　電光表示盤等の操作方法の指導と助言。

- 音響設備の操作方法の指導と助言。

カ　専用利用に対する指導・利用説明

- 利用方法の説明、指導。

- 器具の貸出し及び説明、指導。

キ　器具管理

- 補修に関すること。

- 点検整備に関すること。

- 清掃に関すること。

- 酸素ボンベ耐圧検査を実施すること。

ク　利用者サービス

①　身体障害者等の介助に関すること。

②　泳法指導・歩行指導（ワンポイントレッスン）に関すること。

ケ　カウンセリング

①　スポーツ活動、健康づくり・体力づくりに関する情報の提供及び相談体制の整備・充実に関すること。

②　スポーツ活動、健康づくり・体力づくりに関する運動指導及び栄養指導に関すること。

③　利用者の活動状況の把握に関すること。

コ　プール更衣室のロッカーと鍵の管理

①　取扱方法の説明に関すること。

②　毎時２回以上、更衣室の巡視を実施し、安全確認及び注意事項の呼びかけをすること。

③　盗難事故防止と盗難発生時の対応に関すること。

④　鍵紛失時等の対応に関すること。

⑤　閉館後、更衣室及びロッカー内部の遺失物の確認を行うこと。

サ　落とし物・忘れ物の管理

- 適切に処置し、総合受付に引き渡すこと。

シ　開館前・閉館後清掃

- 開館前清掃を実施すること。

- 閉館後清掃を実施すること。

ス　業務報告

- プール部門のデータ管理に関すること。

- 日誌を作成し、提出・保管すること。

- 各業務部門とのミーティングに参加すること。

セ　施設計画

①　入客状況の細部にわたる分析を行い、最盛期の対応や利用促進策の検討を行う。

②　随時利用者に、施設の有効利用の情報提供を行う。

③　施設のＰＲ事務（ポップ、チラシ等作成）に関すること。

④　利用者のニーズに応じたプログラム展開の提案を行う。

ソ　その他

- プールサイド等の事故防止及び雑踏整理業務に関すること。

- 持込み禁止物の確認及び禁止事項の確認に関すること。

- プール受付・更衣室等周辺の整理整頓及び簡易な清掃を行うこと。

- 結露・天井内湿気対策(プールカバーシートの設置・撤収等)に関すること。

- クレームや利用者間トラブルへの対応を行うこと。

- その他利用者の利便に関すること。

（２）プール責任者業務

ア　上記（１）の実施内容すべてを円滑に遂行すること。

イ　「６事業の企画・運営業務」中のプールに関係するものについて実施すること。

ウ　「７衛生管理業務」を実施すること。

（３）プール監視業務

上記（１）ア・イ・ウ・エ・カ・ク・コ・サ・シ・ソについて実施し、安全かつ快適なプール運営管理についてプール責任者業務を補佐する。

（４）プール受付業務

上記（１）ア・イ・ウ・カ・コ・サ・シ・ソについて実施する。

（５）プール監視補助業務

上記（１）ア・イ・ウ・エ・カ・コ・サ・シ・ソについて実施し、繁忙日における安全なプール運営管理についてプール責任者業務を補助する。

５　トレーニング

業務にあたっては、トレーニング利用者の安全確保を第一とし、万が一にも事故等の発生のないように充分配慮すること。

また、明朗快活かつ親切できめ細かな指導を行い、一人でも多くの方に体を動かすことの喜び・楽しみを知っていただき、運動習慣が継続できるような環境づくりを目指していく。

（１）トレーニングにおける業務実施内容

ア　指導員の心得

①　指導にあたっては、利用者が十分理解できるように説明すること。

②　使用するトレーニング機器については、十分に使用方法や効果について熟知しておくこと。

③　利用者が、常に気持ち良く使えるよう、トレーニング機器の整備・清掃について十分配慮すること。

イ　利用規則に基づく指導

①　トレーニングルーム・エアロビクスルーム及びランニングコースの利用規則等注意事項を遵守させること。

②　その他、更衣室・健康浴室等の利用規則等注意事項を遵守させること。

ウ　日常の施設運営

①　事故の未然防止に関すること。

②　ＢＧＭ放送に関すること。

③　関連機関（医療機関・教育機関・福祉機関等）との連携・協力に関すること。

④　団体及び身体障害者等の入退場の誘導に関すること。

⑤　トレーニング・健康浴室受付業務に関すること。

⑥　開館前の点検及びセッティング、簡易な清掃を行うこと。

⑦　閉館後の点検及び片付け、簡易な清掃を行うとともに、館内巡視を行い、各部屋等の消灯・施錠及び火の元などの最終確認を行うこと。

エ　オリエンテーション

- トレーニングルームを初めて利用される方には、トレーニング機器の取扱方法や施設利用上の注意・マナーを説明し理解いただくオリエンテーション（一日３回・１回あたり１時間）を実施すること。

②　形態測定及び体力測定に関すること。

オ　カウンセリング

①　問診票等に基づくカウンセリングに関すること。

②　栄養アドバイス指導に関すること。

③　利用者の活動状況の把握に関すること。

④　メディカルチェック・カウンセリングから、利用者個人個人に、各人の利用目的に合った最適のトレーニングメニューづくりをしていく。

カ　傷病者の対応

①　けが人又は気分が悪くなった者に必要な措置をすること。

②　措置した場合には、住所・氏名・年齢・電話番号及び必要な事項を聞いて日誌に記入すること。

③　担当職員に連絡すること。

キ　団体セッティング

- 施設器具の取扱説明に関すること。

- 備品の搬出・格納に関すること。

ク　器具管理

- 補修に関すること。

- 点検整備に関すること。

- 清掃に関すること。

ケ　プログラム事業の企画・実施

①　集団に対する指導（ストレッチ・健康体操等）に関すること。

②　個々の技術レベル・体力レベル・性格等を十分に考慮したトレーニング及びエアロビクスのサービスプログラムの企画・実施に関すること。

③　生活習慣病等の講習及び運動指導の企画・実施に関すること。

- 科学的に有効な利用方法を研修し随時利用者に有効利用の情報提供を行う。

- ショートプログラムを年間通して適宜行い、エアロビクスプログラムについては、１２時間（年間）以上行うこと。

コ　トレーニング更衣室のロッカーと鍵の管理

①　取扱方法の説明に関すること。

②　毎時１回以上、更衣室及び健康浴室の巡視を実施し、安全確認及び注意事項の呼びかけを行うこと。

③　盗難事故防止と盗難発生時の対応に関すること。

④　鍵紛失時の対応に関すること。

⑤　閉館後、更衣室及びロッカー内部の遺失物の確認を行うこと。

サ　落とし物・忘れ物の管理

- 適切に処置し、総合受付に引き渡すこと。

シ　業務報告

- トレーニング部門のデータ管理に関すること。

- 日誌を作成し、提出・保管すること。

- 各業務部門とのミーティングに参加すること。

ス　施設計画

①　入客状況の細部にわたる分析を行い、最盛期の対応や利用促進策の検討を行う。

②　随時利用者に、施設有効利用の情報提供を行う。

③　施設のＰＲ事務（ポップ、チラシ等の作成）に関すること。

④　利用者のニーズに応じたプログラム展開の提案を行う。

セ　その他

- ロビー等の事故防止及び雑踏整理業務に関すること。

- 持込み禁止物の確認及び禁止事項の確認に関すること。

- トレーニング受付・更衣室等周辺の整理整頓及び簡易な清掃を行うこと。

- その他利用者の利便に関すること。

（２）トレーニングマネージャー業務

ア　上記（１）の実施内容すべてを円滑に遂行すること。

イ　「６事業の企画・運営業務」中のトレーニングに関係するものについて実施すること。

（３）トレーニングサブマネージャー業務

上記（１）の実施内容が円滑に遂行されるよう、トレーニングマネージャー業務を補佐する。

（４）トレーニングインストラクター業務

上記（１）ア・イ・ウ・カ・コ・サについて実施する。

（５）トレーニングインストラクター補助業務

上記（１）ア・イ・ウ・エ・カ・コ・サ・セについて実施し、繁忙日における安全なプール運営管理についてプール責任者業務を補助する。

６　事業の企画・運営業務

次の事業について企画を立て、甲の事前承認の後に運営すること。

実施にあたっては、運動指導に精通した指導員を、事故防止と良質な指導の提供が確保できる十分な人数を配置しなければならない。

なお、「企画・運営」とはプログラム立案・参加者募集・指導員手配といった事前準備から事業の実施及び実施後のケア（参加者へ運動継続意欲向上の働きかけ）等の事業実施に関する一切をいい、会場使用料・指導員の謝礼等は乙が支払うものとする。

ア　健康増進事業

- プール事業（23･24年度：33時間、25年度:22.5時間）

体験講座（中高年、高齢者、女性、男性、ペア、親子等を対象とする）

・アクアビクス（23･24年度：6時間、25年度：4時間）

・ウォーキング等水中運動（23･24年度：8時間、25年度：4時間）

・初級水泳指導（23･24年度：16時間、25年度：13時間）

・タイム測定会（23･24年度：3時間、25年度：1.5時間）

- トレーニング事業（23･24年度：48時間、25年度：30時間）

体験講座（中高年、高齢者、女性、ファミリー等を対象とする）

・エアロビクス等（23･24年度：28時間、25年度：20時間）

・ウォーキング（23･24年度：8時間、25年度：4時間）

・スポーツ指導（23･24年度：4時間、25年度：2時間）

・一般向体力測定会（23･24年度：4時間、25年度：2時間）

・高齢者体力測定会（23･24年度：4時間、25年度：2時間）

イ　自主グループ育成事業

- プール事業（23･24年度：72時間、25年度：36時間）

・女性向アクアビクス（23･24年度：2講座24時間、25年度：1講座12時間）

・高齢者向水中運動（23･24年度：1講座12時間、25年度：1講座12時間）

・中高年向水泳指導（23･24年度：1講座12時間、25年度：なし）

・親子基礎水泳指導（23･24年度：2講座24時間、25年度：1講座12時間）

- トレーニング事業（23･24年度：2講座24時間、25年度：2講座24時間）

・女性向エアロビクス（23･24年度：1講座12時間、25年度：1講座12時間）

・高齢者スポーツ指導（23･24年度：1講座12時間、25年度：1講座12時間）

ウ　夏休み短期子ども水泳教室事業（23･24年度：24時間、25年度：24時間）

①　幼児クラス（23･24年度：6時間×2期、25年度：6時間×2期）

②　小学校低学年クラス（23･24年度：6時間×2期、25年度：6時間×2期）

※各クラス定員を１５名程度とし、泳力によって４班に分けて指導する。

※保護者の付き添い入場はないものとする。

７　衛生管理業務内容

プール及び浴場の衛生基準は、愛知県プール条例及び愛知県公衆浴場衛生措置等の基準条例のとおりとする。また、機械設備運転管理業務員と連絡・連携を緊密にし、常に衛生的で快適な利用環境を保持するようにしなければならない。

（１）プール管理

ア　始業時点検を実施して安全確認をすること。

イ　水素イオン濃度を毎日２回以上測定すること。

ウ　透明度を毎日２回以上確認（目視による）すること。

エ　遊離残留塩素濃度を毎時測定すること。

オ　常に排水口や排水溝の蓋の固定状況に注意を払い、異常がみられた場合は直ちに利用を中止し、甲へ報告すること。

（２）浴場管理

ア　始業時点検を実施して安全確認をすること。

イ　水素イオン濃度を毎日２回以上測定すること。

測定ポイントは各プール槽毎に１箇所とする。

ウ　遊離残留塩素濃度を毎時測定すること。

測定ポイントは、２５ｍプール３箇所・幼児プール２箇所・ジャグジープール１箇所とする。

エ　常に排水口や排水溝の蓋の固定状況に注意を払い、異常がみられた場合は直ちに利用を中止し、甲へ報告すること。

（３）浴場管理

ア　プール及び浴場の水の水質検査は、水道法水質基準に定める検査方法又は上水試験方法（日本水道協会編）によること。

イ　遊離残留塩素濃度の検査は、ジエチルーP－フェニレンジアミン法(以下「ＤＰＤ法」という)又はこれと同等以上の精度を有する検査方法とすること。

（４）計測及び測定

ア　水温・室温・気温及び湿度を毎時測定し、プールの定められた場所に掲示すること。

イ　市水・井水・電気及び都市ガスの使用状況について機械設備運転管理業務員からの情報提供を受け、快適な利用環境と省エネルギーの両立に協力すること。

ウ　その他プール及び浴場の適正管理を行う上で、甲が指示する事項。

（５）その他

ア　水質検査において異常等を発見した場合は、早急に甲及び機械運転管理業務員と協議を行い、対処すること。

イ　飲食・喫煙は、所定の場所で行うように指導すること。

ウ　公共の場としての秩序維持とマナー向上を図るように指導すること。

８　清掃部門

施設利用される利用者が、快適に施設利用を行えるような美観・清潔観・施設安全性といったハード面における維持管理及び環境衛生のほかに、基本的な積極対応も考慮して、ハード面・ソフト面の両方を兼ね備えた施設作りをしていく。

（１）清掃業務実施内容

ア　日常清掃

①　開館前清掃に関すること。

②　巡回清掃に関すること。

③　閉館後清掃に関すること。

④　作業内容については、別紙３のとおりとする。

⑤　清掃の範囲及び回数は、別紙４のとおりとする。

イ　定期清掃

①　休館日の定期清掃に関すること。

②　作業内容については、別紙３のとおりとする。

③　清掃の範囲及び回数は別紙４のとおりとする。

④　清掃業務実施計画書を前月の25日までに甲に提出し、承認を受けること。

ウ　大会・イベント時の巡回清掃

①　施設内を清掃することにより、細部に目が行き届く特性をいかし、施設の破損箇所及び破損しそうな箇所を事前に発見し、報告を行う。

エ　業務報告

①　日誌を作成し、提出・保管すること。

②　各業務部門とのミーティングに参加すること。

オ　その他

①　建物の構造上、湿気対策が必要となるため、カビやコケ、金属部の錆などの発生を予測し、施設の劣化を防止する清掃を行うこと。

②　サウナマットを毎日とりかえること。

③　その他利用者の利便に関すること。

（２）清掃責任者業務

上記（１）の実施内容すべてを円滑に遂行すること。

（３）日常清掃業務

上記（１）ア及びウについて実施すること。

９　施設設備の保守点検管理業務

以下の項目について日常管理及び定期点検保守管理を実施し、良好な設備状態を維持すること。

なお、保守・点検に必要な機械、器具及び資材については、すべての乙の負担とする。ただし、次の①②に挙げる費用は甲の負担とし、その都度乙の請求する金額を支払うものとする。

①　甲の都合により行う工事又は模様替えのために、設備の移設あるいは改修を必要とする場合。

②　設備の破損若しくは老朽化による機器の更新、交換の必要性を生じた場合で甲が認めたもの。

また、定期点検実施計画書を前月の25日までに甲に提出し、承認を受けること。

（１）計測・表示盤設備

ア　対象設備

LED表示盤（制御用PC等含む）×１式

コンピュータシステム×１式

計時計測装置×１式

イ　計測・表示盤設備の保守・点検を１回／年実施すること。また、技術員派遣（甲が主催する行事への支援・機器取扱指導等）を1名１回／年（甲が指定する日）実施すること。（２５年度については保守・点検は実施せず技術員の派遣のみ実施する。）

ウ　保守・点検の時期については、甲乙協議のうえ決定するものとする。

エ　計測・表示盤設備の保守・点検内容は次のとおりとする。

①　LED表示盤の点検

②　コンピューターシステムの点検

③　計時計測装置の点検

④　タッチ板の点検

（２）プール可動床設備

ア　対象設備

プール可動床設備（操作盤等含む）×１式

イ　プール可動床設備の保守・点検を１回／年実施すること。（２５年度は実施しない。）

ウ　保守・点検の時期については、甲乙協議のうえ決定するものとする。

エ　プール可動床設備の保守・点検内容は次のとおりとする。

ただし安全性を最重点に置き、運行及び作動状況を把握するとともに、非常時には技術員を派遣する等迅速且つ適正な処理の業務を行うこと。

①　デッキ部（デッキ材、支柱蓋、盲蓋）

  - デッキ部の変形・劣化の確認

  - 止め部の緩み及び外れの点検

  - 両端シール取付状態の確認

  - 空気漏れの確認

  - コースラインの取付状態の確認

  - コースラインの取付寸法の確認

②　点検口

(a)	取付状態の確認

      - 取付ネジ部の損傷確認

③　枠材

(a)	フレーム枠の変形確認

(b)	溶接部の点検

(c)	取付部の点検

④　振止めローラー

(a)　ローラーの変形・破損の確認

(b)　ローラーとプールの隙間確認

(c)　取付ボルトの点検

⑤　吊りブラケット

(a)　吊りブラケット部の変形確認

(b)　取付ボルトの点検

⑥　浮力材

(a)　浮力材の変形確認

(b)　空気漏れの確認

(c)　脱落の確認

(d)　取付緩みの確認

⑦　床全体

(a)　可動床とプール側板の隙間の点検

⑧　支柱

(a)　支柱の変形確認

(b)　ネジ部の損傷確認

(c)　樹脂の変形・損傷の確認

⑨　メインポスト

(a)　昇降チェーンの伸び・磨耗の点検

(b)　スプロケットの磨耗確認

(c)　軸の変形確認

(d)　各取付ボルトの点検

(e)　安全カバーの変形確認

(f)　安全カバー取付ビスの緩みの点検

(g)　安全カバーゴム・シャッター等の損傷確認

(h)　軸受けのガタ及び磨耗の点検

⑩　昇降装置

(a)　シール部の漏れ点検

(b)　モーター部の異常音の点検

(c)　モーター部の異常発熱の確認

(d)　モーター部の異常振動の確認

(e)　絶縁抵抗値測定

(f)　減速機の異常音の確認

(g)　減速機の異常発熱の確認

(h)　減速機の異常振動の確認

(i)　トリクリミッターの滑りの確認

(j)　歯付ベルトの緩み及び磨耗の点検

(k)　振動チェーンの伸び・磨耗の点検

(l)　軸の変形確認

(m)　スプロケットの磨耗確認

(n)　各取付ボルトの緩みの点検

(o)　可動床の各停止位置の確認

(p)　可動床浮力バランスの確認

（３）入退場管理システム保守点検

ア　対象設備

- 自動券売機（ＢＴ－Ｂ５３０Ｆ－１２型）×２台

- 自動券売機（ＢＴ－Ｊ２１０－６型）×１台

- ホストコンピュータ（周辺機器含む）×１式

イ　入退場管理システムの日常運転管理・定期点検を実施すること。

ウ　定期点検の時期については、甲乙協議のうえ決定するものとする。

エ　入退場管理システムに関する日常運転管理・定期点検内容は次のとおりとする。

①　定期点検（２回／年、２５年度は１回）

・機器の点検、調整及び清掃等を行い、機器の正常運転を維持する作業。

②　予防点検及び修理（随時）

・機器の故障、異常等を未然に防ぐために行う作業。

・機器の可動状態を定期的に調査し、保守に必要なデータを収集することにより、正常運転を維持させるための作業。

③　緊急修理（随時）

・機器が故障、異常等を起こした場合に調査、修理等を行う。

オ　次に挙げる消耗品・付属品については、乙の指定する純正部品または同等品を甲が用意する。

消耗品：ロール紙、ＰＥＴカード、集計プリンター用紙、クリーニングカード、インクリボン

付属品：看板、接客パネル、蛍光灯、グローランプ、メニューシート

（４）トレーニング機器保守点検

ア　対象設備は、トレーニングマシン及び付属設備の１式とする。

○トレーニング機器・付属設備明細

| 品 名 | 数 量 |
| --- | --- |
| コンビウェルネス エアロバイク８２０ | ５台 |
| コンビウェルネス エアロバイク４２０ | １０台 |
| トゥルー トレッドミルＣＳ４．０ | ４台 |
| カーディオライン リカンベントバイク５１００R | １０台 |
| スポーツアート ステッパー７１００ | ３台 |
| カーディオライン エリプティカル８７００ | ２台 |
| リドＳＴＳシリーズ | １４台 |
| コンビウェルネス リカンベントバイク ２１００R | １台 |
| キャットアイ 上肢エルゴメーターＥＣ－ＵＢ２００ | １台 |

イ　トレーニング機器等の日常運転管理・定期点検を実施すること。

ウ　日常運転管理は随時行うものし、定期点検については年１回、甲乙協議のうえ時期を決定して実施するものとする。（２５年度は定期点検を実施しない。）

エ　日常運転管理においては、始業時・開館時間中において機器の正常な運転を確認及び簡単な整備・補修を行うものとする。

オ　トレーニング機器等の定期点検内容は、次のとおりとする。

- 機器等の正常作動の確認と調整

- ボルト、ネジ及びゴム類等の消耗品の交換

- 可動部への注油及びほこり、塵等の除去並びに損傷の確認と保守点検

- 電気系統、抵抗器及び駆動系統等の損傷の確認と保守点検

- レザーシート及びにベルト類の損傷の確認と保守点検

- チェーン類及びベアリング部への注油とほこり、塵等の除去並びに損傷の確認と保守点検

- サドル及びペダル等の損傷の確認と保守点検

- 操作盤、表示盤等の損傷の確認と保守点検

- 保証対象部品の保証期間内における不良品の取替え及び修理

- その他トレーニング機器の保守点検に関わること全般

カ　定期点検作業中に発生した事故に起因する損害補償は、すべて乙の負担とする。

１０　その他

（１）業務遂行にあたり必要とする消耗品及び備品等に係る費用は、別紙５のとおりとする。

（２）乙の従業員が使用する詰所は、甲が指定した場所において無償で貸与する。

（３）乙の従業員が、業務執行に必要な水道・電気の使用料は無償とする。ただし、光熱水費の使用を必要最小限にとどめるように努めること。

（４）乙は、点検の結果及び処置の内容について甲に報告し、甲は乙の作業を確認のうえ点検表に押印する。

（５）本仕様書に定めのない事項・疑義が生じた場合は、甲と乙がその都度協議して決定する

１　利用日及び利用時間（プールを除く）

| 利 用 日 | 利 用 時 間 |
| --- | --- |
| 1月4日から12月28日まで。 ただし、月曜日（祝日を除く）及びその他施設管理運営上必要と定める日を除く。 | 午前9時から午後9時まで。（大会等で事前に打合せた場合は午前8時から利用することができる） 健康浴室は午前10時から午後8時30分まで。（日曜日は午後８時まで） |

２　利用日及び利用時間（プール）

| 利 用 日 | 利 用 時 間 |
| --- | --- |
| 1月5日から7月20日まで及び9月1日から12月27日まで。ただし、月曜日（祝日を除く）及びその他施設管理運営上必要と定める日を除く。 | 平日にあっては、午後1時から午後9時まで。休日等にあっては、午前10時から午後9時まで。 （大会等で事前に打合せた場合は午前8時から利用することができる） |
| 7月21日から8月31日まで。ただし、月曜日(祝日を除く)及びその他施設管理運営上必要と定める日を除く。 | 午前10時から午後9時まで。（大会等で事前に打合せた場合は午前8時から利用することができる） |

３　業務を要する日及び時間

| 業務内容 | 実施日 | 実施時間 | 特記事項 |
| --- | --- | --- | --- |
| 統括責任者業務 | ＡＢ | 8:30-21:30 | 大会開催日（年間70日）は8:00-21:30 |
| 総合受付責任者業務 | ＡＢ | 8:30-21:15 |  |
| 総合受付補助業務 | ＡＢ | 8:30-20:30 | 12:30-16:30を除く、抽選会補助（年間12回）を含む |
| ２階トレーニング受付業務 | ＡＢ | 8:45-21:15 |  |
| プール責任者業務 | Ｄの平日 | 11:30-21:30 |  |
|  | Ｄの休日 | 8:30-21:30 |  |
|  | Ｅ | 8:30-21:30 | 大会開催日（年間8日）は8:00-21:30 |
| プール監視業務 | Ｄの平日 | 11:30-21:30 |  |
|  | Ｄの休日 | 8:30-21:30 |  |
|  | Ｅ | 8:30-21:30 |  |
| プール受付業務 | Ｄの平日 | 11:30-21:30 |  |
|  | Ｄの休日 | 8:30-21:30 |  |
|  | Ｅ | 8:30-21:30 |  |
| プール監視補助業務 | Ｅ | 8:30-21:30 |  |
| ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞﾏﾈｰｼﾞｬｰ業務 | ＡＢ | 8:30-21:30 | 16:30-21:30または8:30-13:30を除く |
| ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｻﾌﾞﾏﾈｰｼﾞｬｰ業務 | ＡＢ | 8:30-21:30 | 8:30-13:30または16:30-21:30を除く |
| ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰ業務 | ＡＢ | 9:00-21:00 |  |
| ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰ補助業務 | Ｂ | 10:00-20:00 | 13:00-17:00を除く |
| 清掃責任者業務 | ＡＢ | 9:00-21:00 | 大会開催日（年間70日）は7:00-21:00 |
| 日常清掃業務 | ＡＢ | 9:00-21:00 |  |

（備考）　１　実施日は別紙６を参照すること。なお、複数業務を兼務することはできない。

２　双方の協議により業務時間を変更することができるものとする。

３　定期清掃や施設点検等については、適切な日時に実施するものとする。

１　業務従事者の資格条件

（１）体育施設にふさわしい健康的で明朗快活かつ、各業務毎に適した者を従事させること。

また、普通救命講習を受講していることが望ましい。

（２）各責任者業務については、責任者にふさわしい知識・経験と人格を備えた者を従事させること。

（３）特別な資格を要する業務については下表のとおりとする。

| 業 務 名 | 資 格 条 件 |
| --- | --- |
|  | １ | ２ | ３ |
| 統括責任者業務 | ○※１ | ○ |  |
| プール責任者業務 | ○※１ | ○ |  |
| プール監視業務 |  | ○ |  |
| トレーニングマネージャー業務 |  |  | ○※２ |
| トレーニングサブマネージャー業務 |  |  | ○※２ |
| 備 考 ※１ いずれかの業務従事者が有すること ※２ 開館時間中は資格保有者が常時配置されている状態とすること |
| 資格条件の内容 |
| １ | 次のうちいずれか１つ (財)日本体育施設協会認定水泳指導管理士 (社)日本プールアメニティ施設協会認定プール衛生管理者 警備員指導教育責任者 |
| ２ | 次のうちいずれか 日本赤十字社水上安全法救助員 日本赤十字社救急法救急員 |
| ３ | 次のうちいずれか１つ (財)日本体育協会認定 社会体育指導者 (財)日本体育施設協会認定 スポーツプログラマー (財)日本体育施設協会認定 トレーニング指導士 (財)日本スポーツクラブ協会認定 トレーニングインストラクター (財)中央労働災害防止協会認定 ヘルスケアトレーナー (財)健康・体力づくり事業財団認定 健康運動指導士 (財)健康・体力づくり事業財団認定 健康運動実践指導者 (財)日本体育協会認定 フィットネストレーナー |

１　日常清掃業務

（１）管理対象場所別作業内容

ア　廊下・階段等

- 床面の清掃

タイルカーペットの部分は、掃除機を使用して除塵を行う。長尺塩ビシートの部分は、ダストクロスを使用して除塵を行い、必要に応じて水水拭きを行う。

- 手すりの清掃

タオルを使用して水拭き・洗剤拭きを行う。

イ　プール

①　プール内の浮遊物及び水底沈殿物の除去を行う。

②　プール水の汚れを見て、定期的にオーバーフローを行う。

③　プールサイド及び通路等は水洗いとし、高圧洗浄機・ポリッシャー及　びブラシ等で清掃し、水切りを行う。なお、高圧洗浄機及びポリッシャー等の清掃は、適宜行う。

- シャワー槽は、毎日清掃し、給排水を行う。

ウ　男女各便所・多目的便所

- 床面の清掃

長尺塩ビシートの部分は、ダストクロス・自在ボウキを使用して除塵を行い、その後モップによる水拭きを行う。磁器質タイルの部分は、デッキブラシで洗浄を行い、モップにて水拭きを行う。

- 汚物処理と容器清掃

汚物の収集を行い、必要に応じて容器の洗浄を行う。

- 衛生陶器の清掃

必要に応じて、トイレクリーナーを使用して大・小便器の清掃を行う。

小便器については、目皿の裏に尿石が溜まりやすいのでこまめに点検清掃する。

- 洗面台・鏡の清掃

クレンザー等を使用して洗面台を洗浄する。蛇口等の金属部分については、入念に拭きあげる。鏡については、乾拭き又は専用クリーナーで拭きあげる。

- 壁面の清掃

汚れの状況に応じ、タオルを使用して水拭きをする。

- トイレットペーパー・石鹸液の補充

巡回点検をし、必要に応じて補充を行う。巡回点検時には、トイレットペーパーの先端を三角に折り込んでおく。

エ　健康浴室・各更衣室・ロッカー室・サウナ室・採暖室

- 洗面台・鏡の清掃

クレンザー等を使用して洗面台を洗浄する。蛇口等の金属部分については、入念に拭きあげる。鏡については、乾拭き又は専用クリーナーで拭きあげる。

- サウナ室・採暖室・休憩用ベンチの清掃

木製の部分は、タオルを使用して水拭きを行い、髪の毛などの取り残しが無いよう点検を行い、常に清潔に保つこと。

- シャワーブース（更衣室）

専用洗剤を塗布し、傷の付かないパットを使用して洗浄を行い、その後に水滴の残らないようタオルで拭きあげる。清掃後は、髪の毛の取り残しが無いように点検を行う。蛇口・シャワー金属部分は、クレンザー等を使用して入念に磨きあげる。

- ロッカーの清掃

タオルによる水拭きを行い、必要に応じて洗剤を使用し、手垢等の汚れを除去する。取っ手・扉の部分は、特に入念に行う。

- 更衣室

モップ等で乾拭きを行い、マットについては、区分を決めて毎日行うこと。

- 健康浴室

サウナマット・浴室出入口の足マットの定期的な交換を行う。また、利用者の巡視を兼ねて、毎時２回以上見回りを行い、常に洗い場の整頓・洗剤等の補充等浴場施設内の清潔保持に努める。

- 紙屑処理

ゴミ箱内のゴミを収集し、指定のゴミ置場へ運ぶ。ただし、缶・ビン・可燃物及びペットボトル等の分別収集を行う。

オ　本部席・その他各室

- 床面の清掃

長尺塩ビシートの部分は、ダストクロスを使用して除塵を行い、必要に応じて水拭きを行う。カーペットタイルの部分は、掃除機掛けを行う。

- 紙屑処理

ゴミ箱内のゴミを収集し、指定のゴミ置場へ運ぶ。ただし、缶・ビン・

可燃物及びぺットボトル等の分別収集を行う。

- テーブル・備品類の清掃

テーブル・備品等が設置してある場合は、タオルを使用して水拭きを行う。ただし、職員の机の上・貴重品・精密機器等の手入れは除く。

- ドアの清掃

汚れの状況に応じてタオルを使用して水拭きを行う。ドアノブ・取っ手部分は、こまめにチェックする。

- 吸殻処理及び灰皿清掃

所定に設置された吸殻入れ、灰皿の設置してある場合は、吸殻の収集を行い、タオルにて水拭きを行う。

（２）材質別作業方法及び注意事項

ア　カーペット床

ローターブラシ付きのアップライト型バキュームを主として使用し、除塵を行う。スポットの汚れ・シミ等が付いた場合は、染み抜き剤又はパウダーを使用し、即時に汚れを除去する。

イ　磁器質タイル

磁器質タイルの床の日常管理は、自在ボウキ又はポット型掃除機を使用して除塵を行う。必要に応じ中性洗剤を用いたモップ拭きを行う。トイレなどの床では、必要に応じて洗浄を行う。

ウ　長尺塩ビシート・ビニルタイル・フローリング

ダストクロス又は自在ボウキを使用し除塵を行う。汚れの状況に応じてモップを使用して水拭きを行う。ヒールマーク等が付いた場合は、マイクロファイバータオル等で軽くこすり落とす。

エ　ステンレス

通常は、タオルで乾拭き又は水拭きを行う。定期的に表面保護剤入りステンレスクリーナーを使用し清掃する。

オ　金属部分・メッキ部分

通常は、タオルで乾拭き水拭きを行う。水垢等が取れない場合は、研磨剤を付け白パットで磨いた後、タオルで乾拭き又は水拭きを行う。

カ　ガラス部分

日常管理は、乾いたウエスで乾拭きを行う。付着した汚れの質や状況など必要に応じて洗剤を使用し、水拭きを行う。

２　定期清掃業務

（１）プール換水清掃（ジャグジープールを除く）

年１回、甲の指定する日に行うこととし、事前に作業工程表を提出し、甲の承認を受けるものとする。また作業終了時には、速やかに完了報告書を提出すること。（２５年度は実施しない。）

（２）ジャグジープール、浴槽の水抜き清掃

週に１回水抜きを行うこととし、２週に１回槽内を専用のタワシで洗浄する。必要に応じて洗剤等を使用した場合は、十分なすすぎを行う。

（３）床面洗浄清掃

ダストクロス又は自在ボウキを使用して除塵を行った後、石材系専用の表面洗浄剤を塗布し、ポリッシャーで洗浄する。汚水をバキュームで回収し、水拭きモップにて拭き上げ仕上げる。

（４）床面洗浄清掃樹脂ワックス塗布

ダストクロス・自在ボウキを使用して除塵を行った後、表面洗剤を塗布し、ポリッシャー洗浄する。その後、汚水を回収しモップで水拭きを充分に行い、表面が乾燥したら樹脂ワックスを光沢状況に応じて１～２回塗布する。樹脂ワックスは汎用品ではなく、床材に適した高品質なものを使用する。特にゴム系タイルフロア部分ではワックスの選定に注意をすること。

（５）カーペットクリーニング

汚れの状況に応じて、パウダードライ方式・スチーム方式を選択し、クリーニングを行う。

ア　パウダードライ方式

カーペットが傷みにくく、クリーニング後の再汚染が遅い等の理由から、汚れの軽度のエリアには、この方式を導入する。作業方法としては、掃除機で除塵を行った後、パウダーを汚れの状況に応じて、１㎡当たり40から80ｇを均等に散布し、ブラッシングマシンで丁寧にブラッシングを行う。パウダーが乾燥したら掃除機を使用してパウダーを完全に除去する。

イ　スチーム方式

パウダードライ方式では除去しにくい汚れが重度のエリアには、この方式を導入する。作業方法としては、掃除機で除塵を行った後。前処理剤を均等に散布し、5～10分間放置する。その後、スチームエクストラクタを使用して温水を高圧で噴射し、同時に汚水を回収する。

（６）ガラス清掃

ガラス面に洗剤を塗布し、スクイジーで拭き取る。隅に残った水滴及びサッシについた水は、タオルで拭き取る。２階以上は、片開き及びハメ殺しのガラスが各所にもあるため、立地条件・屋上吊り環の設置条件に応じて、ロープ吊り作業若しくは高所作業車等による作業を選択する。安全対策は充分に施したうえで作業を実施すること。

（７）消毒・薬品洗浄

ア　毎月1回以上、更衣室・シャワー室・トイレ及びその他必要な箇所を消毒・洗浄を行う。

イ　隔週毎にロッカー内を逆性石鹸液と噴霧式殺虫剤を交互に使い、消毒すること。

ウ　更衣室は、ロッカー外部をハンドルスプレーにて殺菌剤を噴霧する。壁面及びドアノブ等は、噴霧器による空間処理する。

エ　トイレは、全床面及び床上1．5ｍまでの壁面及び手の触れる箇所並びに各衛生陶器をハンドスプレーにて殺菌剤の噴霧する。

オ　代表使用薬剤は、塩化ベンザルコニューム（同等性能以上の薬剤可）を使用するものとする。

カ　施工は、原則休館日に施工するものとし、噴霧後は、半日ほどの自然乾燥にて完了する。

【２５年度の定期清掃実施回数について】

年間で実施回数を指定してあるものについては、平成２５年度は２で除した回数を実施するものとする。ただし、１／年と指定してある対象場所については以下のとおりとする。

床面洗浄清掃

・プール函体（２５ｍプール）：実施しない

・プール函体（幼児プール）：実施しない

・プール本部席：実施しない

・プール指導員室：実施しない

・プール医務室･休憩室：実施しない

床面洗浄ワックス塗布

・アリーナ本部席：１回実施

・１階医務室：１回実施

・湯沸室：１回実施

・１階ロッカー室（１）：１回実施

・１階ロッカー室（２）：１回実施

・中央監視室：１回実施

・２階男子脱衣室：実施しない

・２階女子脱衣室：実施しない

カーペットクリーニング

・２階指導員控室：実施しない

| 平成２３年度スポーツセンターカレンダー (アリーナ等・トレジム） |
| --- |
| 4 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |  | 5 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |  | 6 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|  | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 1 | 2 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  | ・ | ・ | ・ | 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |  |  | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |  |  | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|  | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |  |  | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |  |  | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
|  | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |  |  | 29 | 30 | 31 | ・ | ・ | ・ | ・ |  |  | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ・ | ・ |
| 7 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |  | 8 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |  | 9 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|  | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 1 | 2 |  |  | ・ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  | ・ | ・ | ・ | ・ | 1 | 2 | 3 |
|  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |  |  | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |  |  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|  | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |  |  | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |  |  | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
|  | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |  |  | 28 | 29 | 30 | 31 | ・ | ・ | ・ |  |  | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ・ |
|  | 31 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |  | 11 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |  | 12 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|  | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 1 |  |  | ・ | ・ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  | ・ | ・ | ・ | ・ | 1 | 2 | 3 |
|  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  |  | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |  |  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|  | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |  |  | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |  |  | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
|  | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |  |  | 27 | 28 | 29 | 30 | ・ | ・ | ・ |  |  | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|  | 30 | 31 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |  | 2 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |  | 3 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  | ・ | ・ | ・ | 1 | 2 | 3 | 4 |  |  | ・ | ・ | ・ | ・ | 1 | 2 | 3 |
|  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |  |  | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  |  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|  | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |  |  | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |  |  | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
|  | 29 | 30 | 31 | ・ | ・ | ・ | ・ |  |  | 26 | 27 | 28 | 29 | ・ | ・ | ・ |  |  | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|  |  | Ａパターン＝平日【１９７日】 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ｂパターン＝休日等【１１６日】 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ｃパターン＝休館日【５３日】 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ※「休日等」とは、国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律１７８号）に規定する休日、土曜日及び日曜日をいう。 |

| 平成２３年度スポーツセンターカレンダー （プール） |
| --- |
| 4 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |  | 5 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |  | 6 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|  | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 1 | 2 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  | ・ | ・ | ・ | 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |  |  | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |  |  | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|  | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |  |  | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |  |  | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
|  | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |  |  | 29 | 30 | 31 | ・ | ・ | ・ | ・ |  |  | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ・ | ・ |
| 7 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |  | 8 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |  | 9 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|  | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 1 | 2 |  |  | ・ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  | ・ | ・ | ・ | ・ | 1 | 2 | 3 |
|  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |  |  | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |  |  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|  | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |  |  | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |  |  | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
|  | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |  |  | 28 | 29 | 30 | 31 | ・ | ・ | ・ |  |  | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ・ |
|  | 31 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |  | 11 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |  | 12 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|  | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 1 |  |  | ・ | ・ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  | ・ | ・ | ・ | ・ | 1 | 2 | 3 |
|  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  |  | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |  |  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|  | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |  |  | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |  |  | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
|  | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |  |  | 27 | 28 | 29 | 30 | ・ | ・ | ・ |  |  | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|  | 30 | 31 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |  | 2 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |  | 3 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  | ・ | ・ | ・ | 1 | 2 | 3 | 4 |  |  | ・ | ・ | ・ | ・ | 1 | 2 | 3 |
|  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |  |  | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  |  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|  | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |  |  | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |  |  | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
|  | 29 | 30 | 31 | ・ | ・ | ・ | ・ |  |  | 26 | 27 | 28 | 29 | ・ | ・ | ・ |  |  | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|  |  | Ｄパターン＝平日及び１１～２月の休日等【１９５日（内平日163日、休日等32日）】 |
|  |  | Ｅパターン＝休日等（１１～２月を除く）及び夏休み期間の平日【１０４日】 |  |  |
|  |  | Ｆパターン＝プール利用不可日（換水清掃期間および年末年始）【１４日】 |  |  |  |
|  |  | Ｃパターン＝休館日【５３日】 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ※「休日等」とは、国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律１７８号）に規定する休日、土曜日及び日曜日をいう。 |
| ※「夏休み期間」とは、７月２１日から８月３１日までをいう。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ※「換水清掃期間」とは２月１日から２月１４日まで（休館日を除く）をいう。 |  |  |  |  |  |  |

| 平成２４年度スポーツセンターカレンダー予定 (アリーナ等・トレジム） |
| --- |
| 4 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |  | 5 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |  | 6 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  | ・ | ・ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 1 | 2 |
|  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |  |  | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |  |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|  | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |  |  | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |  |  | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|  | 29 | 30 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ |  |  | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ・ | ・ |  |  | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 7 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |  | 8 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |  | 9 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  | ・ | ・ | ・ | 1 | 2 | 3 | 4 |  |  | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 1 |
|  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |  |  | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|  | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |  |  | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |  |  | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
|  | 29 | 30 | 31 | ・ | ・ | ・ | ・ |  |  | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ・ |  |  | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ |
| 10 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |  | 11 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |  | 12 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|  | ・ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  | ・ | ・ | ・ | ・ | 1 | 2 | 3 |  |  | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 1 |
|  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |  |  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |  |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|  | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |  |  | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |  |  | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
|  | 28 | 29 | 30 | 31 | ・ | ・ | ・ |  |  | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ・ |  |  | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 | 31 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ |
| 1 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |  | 2 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |  | 3 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|  | ・ | ・ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 1 | 2 |  |  | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 1 | 2 |
|  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |  |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |  |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|  | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |  |  | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |  |  | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|  | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ・ | ・ |  |  | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ・ | ・ |  |  | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ |
|  |  | Ａパターン＝平日【２０１日】 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ｂパターン＝休日等【１１４日】 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ｃパターン＝休館日【５０日】 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ※「休日等」とは、国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律１７８号）に規定する休日、土曜日及び日曜日をいう。 |

| 平成２４年度スポーツセンターカレンダー予定 (プール） |
| --- |
| 4 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |  | 5 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |  | 6 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  | ・ | ・ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 1 | 2 |
|  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |  |  | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |  |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|  | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |  |  | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |  |  | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|  | 29 | 30 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ |  |  | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ・ | ・ |  |  | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 7 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |  | 8 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |  | 9 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  | ・ | ・ | ・ | 1 | 2 | 3 | 4 |  |  | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 1 |
|  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |  |  | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|  | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |  |  | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |  |  | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
|  | 29 | 30 | 31 | ・ | ・ | ・ | ・ |  |  | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ・ |  |  | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ |
| 10 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |  | 11 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |  | 12 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|  | ・ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  | ・ | ・ | ・ | ・ | 1 | 2 | 3 |  |  | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 1 |
|  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |  |  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |  |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|  | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |  |  | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |  |  | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
|  | 28 | 29 | 30 | 31 | ・ | ・ | ・ |  |  | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ・ |  |  | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 | 31 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ |
| 1 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |  | 2 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |  | 3 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|  | ・ | ・ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 1 | 2 |  |  | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 1 | 2 |
|  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |  |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |  |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|  | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |  |  | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |  |  | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|  | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ・ | ・ |  |  | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ・ | ・ |  |  | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ |
|  |  | Ｄパターン＝平日及び１１月～２月の休日等【１９８日（内平日167日、休日等31日）】 |
|  |  | Ｅパターン＝休日等（１２月を除く）及び夏休み期間の平日【１０２日】 |  |  |  |
|  |  | Ｆパターン＝プール利用不可日（換水清掃期間および年末年始）【１５日】 |  |  |  |
|  |  | Ｃパターン＝休館日【５０日】 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ※「休日等」とは、国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律１７８号）に規定する休日、土曜日及び日曜日をいう。 |
| ※「夏休み期間」とは、７月２１日から８月３１日までをいう。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ※「換水清掃期間」とは、２月１日から２月１４日まで（休館日を除く）をいう。 |  |  |  |  |  |

| 平成２５年度上半期スポーツセンターカレンダー予定 (アリーナ等・トレジム） |
| --- |
| 4 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |  | 5 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |  | 6 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|  | ・ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  | ・ | ・ | ・ | 1 | 2 | 3 | 4 |  |  | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 1 |
|  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |  |  | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|  | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |  |  | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |  |  | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
|  | 28 | 29 | 30 | ・ | ・ | ・ | ・ |  |  | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ・ |  |  | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ |
| 7 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |  | 8 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |  | 9 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|  | ・ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  | ・ | ・ | ・ | ・ | 1 | 2 | 3 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |  |  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |  |  | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|  | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |  |  | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |  |  | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
|  | 28 | 29 | 30 | 31 | ・ | ・ | ・ |  |  | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  |  | 29 | 30 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ |
|  |  | Ａパターン＝平日【１０３日】 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ｂパターン＝休日等【５８日】 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ｃパターン＝休館日【２２日】 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ※「休日等」とは、国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律１７８号）に規定する休日、土曜日及び日曜日をいう。 |

| 平成２５年度上半期スポーツセンターカレンダー予定 (プール） |
| --- |
| 4 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |  | 5 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |  | 6 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|  | ・ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  | ・ | ・ | ・ | 1 | 2 | 3 | 4 |  |  | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 1 |
|  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |  |  | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|  | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |  |  | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |  |  | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
|  | 28 | 29 | 30 | ・ | ・ | ・ | ・ |  |  | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ・ |  |  | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ |
| 7 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |  | 8 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |  | 9 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|  | ・ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  | ・ | ・ | ・ | ・ | 1 | 2 | 3 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |  |  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |  |  | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|  | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |  |  | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |  |  | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
|  | 28 | 29 | 30 | 31 | ・ | ・ | ・ |  |  | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  |  | 29 | 30 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ |
|  |  | Ｄパターン＝平日【７９日】 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ｅパターン＝休日等及び夏休み期間の平日【８２日】 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ｃパターン＝休館日【２２日】 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ※「休日等」とは、国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律１７８号）に規定する休日、土曜日及び日曜日をいう。 |
| ※「夏休み期間」とは、７月２１日から８月３１日までをいう。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |