## 総括表
工事（業務）費内訳表（表紙）
契約番号 | 2024101039
工事名 | 新田小学校校舎改修第2期主体工事
（業務名）
路線等の名称 | 新田小学校
工事（業務）場所 | 安城市新田町地内
工事（業務）期間 | 令和７年２月１４日まで
工事（業務）仕様 | 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修公共建築工事標準仕様書を準用
前 払 金 | 該当
合 算 | 非該当
建設リサイクル法 | 該当
安城市役所

## 本工事費内訳書
名 称 | 種別／形状寸法 | 単位 | 数量 | 単 価 | 金 額 | 備 考
新田小学校校舎改修第２期主体工事
共通仮設費計 |  | 式 | 1
直接工事費 |  | 式 | 1
純工事費
現場管理費 |  | 式 | 1
工事原価
確認申請、完了検査
一般管理費等 | 手数料含む | 式 | 1
工事価格
消費税相当額
合計
共通仮設費計
共通仮設費 |  | 式 | 1
夏休み中
仮囲い | ﾊﾟﾈﾙﾌｪﾝｽH1800 | 式 | 1
夏休み後
仮囲い | ﾊﾟﾈﾙﾌｪﾝｽH1800 | 式 | 1
キャスターゲート |  | 式 | 1
グラウンド駐車場 | 職員用、工事用共
仮囲い | ﾊﾟﾈﾙﾌｪﾝｽH1800 | 式 | 1
ﾊﾟｯｼﾌﾞ型採取機器測定
室内環境測定 | 分析共 9箇所 | 式 | 1
高架水槽目隠し壁 1箇所
アスベスト含有調査 | 定性+定量 報告書作成共 | 式 | 1
仮設資材運搬費 |  | 式 | 1
計
直接工事費
Ⅰ ＥＶ増築工事 |  | 式 | 1
Ⅱ 中規模改修工事 |  | 式 | 1
計

## EV棟
名 称 | 種別／形状寸法 | 単位 | 数量 | 単 価 | 金 額 | 備 考
Ⅰ ＥＶ増築工事
１ 直接仮設工事 |  | 式 | 1
２ 土工事 |  | 式 | 1
３ 地業工事 |  | 式 | 1
４ 鉄筋工事 |  | 式 | 1
５ コンクリート工事 |  | 式 | 1
６ 鉄骨工事 |  | 式 | 1
７ 既製コンクリート工事 |  | 式 | 1
８ 防水工事 |  | 式 | 1
９ 木工事 |  | 式 | 1
１０ 金属工事 |  | 式 | 1
１１ 左官工事 |  | 式 | 1
１２ 建具工事 |  | 式 | 1
１３ ガラス工事 |  | 式 | 1
１４ 塗装工事 |  | 式 | 1
１５ 内装工事 |  | 式 | 1
１６ その他工事 |  | 式 | 1
１７ エレベーター工事 |  | 式 | 1
１８ 撤去工事 |  | 式 | 1
計

## Ⅰ明細
名 称 | 種別／形状寸法 | 単位 | 数量 | 単 価 | 金 額 | 備 考
１ 直接仮設工事
遣り方 |  | 式 | 1
墨出し |  | 式 | 1
足場損料 | 内外部足場 | 式 | 1
ﾈｯﾄ状養生ｼｰﾄ
災害防止 | 墜落防止用器具(ﾌﾙﾊｰﾈｽ)共 | 式 | 1
養生 |  | 式 | 1
整理清掃後片付け |  | 式 | 1
北棟1～4階 | PBt9.5+ﾌｨﾙﾑｼｰﾄt0.5 目地貼ﾃｰﾌﾟ 撤去共
仮設間仕切 | 扉1箇所 鍵付(学校側) | 式 | 1
仮設材運搬費 |  | 式 | 1
計
２ 土工事
根切り |  | ｍ3 | 74.4
埋戻し | 発生土 | ｍ3 | 46.2
建設発生土積込 |  | 式 | 1
建設発生土運搬 |  | 式 | 1
建設発生土処分 | ﾘｻｲｸﾙﾌﾟﾗﾝﾄ | 式 | 1
計
３ 地業工事
上杭:STKT590 φ267.4 下杭:STK490 φ267.4
先端羽根付き鋼管杭 | 先端翼部 Dw800 ts28(SM490A) L17.0 | 本 | 3
上杭:STKT590 φ267.4 下杭:STK490 φ267.4
先端羽根付き鋼管杭 | 先端翼部 Dw650 ts28(SM490A) L17.0 | 本 | 2
杭施工費 | 機械損料、副資材共 | 式 | 1
杭頭補強 | 8-D19 40d定着 | 箇所 | 5
砕石地業 | 再生砕石 | ｍ3 | 3.3
砂敷き | t30 | ｍ2 | 20.4
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾌｨﾙﾑt0.15
床下防湿層敷き | 土間下 | ｍ2 | 20.4
押出発泡ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝt25 2種bA
床下断熱材 | 土間下 | ｍ2 | 17.3
計
４ 鉄筋工事 | ﾛｽ分は単価に含む
異形鉄筋 | SD295A D10 | t | 0.6
異形鉄筋 | SD295A D13 | t | 1.7
異形鉄筋 | SD295A D16 | t | 0.4
異形鉄筋 | SD345 D22 | t | 0.3
異形鉄筋 | SD345 D25 | t | 1
鉄筋加工組立 |  | 式 | 1
鉄筋運搬費 |  | 式 | 1
ガス圧接 |  | 式 | 1
梁貫通孔補強 |  | 式 | 1
溶接金網 | φ6×150 | ｍ2 | 99.3
計
５ コンクリート工事
捨て
普通コンクリート | Fc18N/mm2+S15 | ｍ3 | 2.1
基礎
普通コンクリート | Fc24N/mm2+S15 | ｍ3 | 25.8
土間
普通コンクリート | Fc21N/mm2+S15 | ｍ3 | 4.1
ﾃﾞｯｷｺﾝ
普通コンクリート | Fc24N/mm2+S18 | ｍ3 | 10.4
躯体
普通コンクリート | Fc24N/mm2+S18 | ｍ3 | 4.8
コンクリート打設手間 |  | 式 | 1
コンクリートポンプ圧送 |  | 式 | 1
普通型枠 | 基礎部 | ｍ2 | 116
普通型枠 | 地上部 | ｍ2 | 17.2
打放型枠 | 地上部 | ｍ2 | 22.7
型枠運搬 |  | 式 | 1
止水板 | 非加硫ブチルゴム系 W100 | ｍ | 21.9
計
６ 鉄骨工事 | ﾛｽ分は単価に含む
SS400
Ｈ形鋼 | H-100×100×6×8 | ｔ | 0.2
SS400
Ｈ形鋼 | H-125×125×6.5×9 | ｔ | 0.1
SS400
Ｈ形鋼 | H-250×125×6×9 | ｔ | 1.4
SS400
Ｈ形鋼 | H-300×150×6.5×9 | ｔ | 0.7
SS400
Ｈ形鋼 | H-350×175×7×11 | ｔ | 1
SS400
Ｈ形鋼 | H-400×200×8×13 | ｔ | 2.6
SS400
Ｈ形鋼 | H-500×200×10×16 | ｔ | 3.7
BCR295
角形鋼管 | □-300×300×12 | ｔ | 2.6
BCR295
角形鋼管 | □-300×300×16 | ｔ | 4.8
SS400
等辺山形鋼 | L-50×50×6 | ｔ | 0.1
SS400
等辺山形鋼 | L-65×65×6 | ｔ | 0.4
SS400
等辺山形鋼 | L-75×75×6 | ｔ | 0.2
SS400
等辺山形鋼 | L-90×90×7 | ｔ | 0.1
SS400
鋼板（切板） | PL-6 | ｔ | 0.1
SS400
鋼板（切板） | PL-9 | ｔ | 0.9
SS400
鋼板（切板） | PL-12 | ｔ | 0.6
SS400
鋼板（切板） | PL-16 | ｔ | 0.1
SS400
鋼板（切板） | PL-19 | ｔ | 0.1
SS400
鋼板（ＢＰＬ） | PL-6 | ｔ | 0.1
SN490B
鋼板（ＢＰＬ） | PL-40 | ｔ | 0.3
SN490C
鋼板（ＤＦＰＬ） | PL-16 | ｔ | 0.1
SN490C
鋼板（ＤＦＰＬ） | PL-19 | ｔ | 0.2
SN490C
鋼板（ＤＦＰＬ） | PL-22 | ｔ | 0.5
S10T
トルシア形高力ボルト | M20、M16 | 式 | 1
中ボルト | M12×L45 | 式 | 1
アンカーボルト | ABR490 M33 L825 | 式 | 1
工場製作費
鉄骨加工組立手間 | 副資材、錆止塗装（２回）、溶接、超音波探傷試験共 | 式 | 1
現場工事費
鉄骨加工組立手間 | 輸送費、建て方、溶接、超音波探傷試験共 | 式 | 1
ベース下均しモルタル | t50 500×500 | 箇所 | 4
無収縮モルタル注入 |  | 式 | 1
ロックウール吹付 | 柱 t=25 | ｍ2 | 38.9
ロックウール吹付 | 梁 t=25 | ｍ2 | 144
デッキプレート | QL-99-50-12 | ｔ | 1.3
デッキプレート敷込 | QL-99-50-12 | ｍ2 | 99.3
デッキコンクリート流れ止め | H130 | ｍ | 92.8
計
７ 既製コンクリート工事
外壁 | 鉄筋副資材,ｼｰﾘﾝｸﾞ共
ＡＬＣ平パネル | t100 ﾀﾃ貼 ﾛｯｷﾝｸﾞ工法 | ｍ2 | 271
外壁
ＡＬＣコーナーパネル | 300×300 直角 | ｍ | 44.9
外壁
ＡＬＣ定規金物 |  | 式 | 1
外壁
開口補強金物 | t100用 | 式 | 1
配管取出口立上り | 片面化粧
コンクリートブロック | t120 | ｍ2 | 0.4
内部間仕切 | 鉄筋副資材,ｼｰﾘﾝｸﾞ共
ＡＬＣ板 | t100 ﾀﾃ貼 素地 | ｍ2 | 72.9
内部間仕切
ＡＬＣ定規金物 |  | 式 | 1
内部間仕切
開口補強金物 | t100用 | 式 | 1
計
８ 防水工事
（１） 外部防水工事 |  | 式 | 1
（２） 内部防水工事 |  | 式 | 1
計
（１） 外部防水工事
平場 | X-1 緩衝工法
ウレタン塗膜防水 | 高反射ｼﾘｺﾝﾄｯﾌﾟｺｰﾄ | ｍ2 | 27.3
立上り、笠木 | X-2 密着工法 補強ﾒｯｼｭ
ウレタン塗膜防水 | 高反射ｼﾘｺﾝﾄｯﾌﾟｺｰﾄ | ｍ2 | 13
配管取出口天端 | X-2 密着工法 補強ﾒｯｼｭ
ウレタン塗膜防水 | 高反射ｼﾘｺﾝﾄｯﾌﾟｺｰﾄ | ｍ2 | 2.8
配管取出口立上り | X-2 密着工法 補強ﾒｯｼｭ
ウレタン塗膜防水 | 高反射ｼﾘｺﾝﾄｯﾌﾟｺｰﾄ | ｍ2 | 3.5
埋設部 | 立上り
無機質浸透性塗布防水 | ｹｲ酸質系塗布防水 | ｍ2 | 26.6
脱気筒 | SUS製 | 箇所 | 1
誘発目地
シーリング | ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ系(PU-2) | ｍ | 3.2
打継目地
シーリング | ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ系(PU-2) | ｍ | 22.2
金物取合
シーリング | 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2) | ｍ | 150
サッシ取合
シーリング | 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2) | ｍ | 113
計
（２） 内部防水工事
ＥＶピット | 平場
無機質浸透性塗布防水 | ｹｲ酸質系塗布防水 | ｍ2 | 6.9
ＥＶピット | 立上り
無機質浸透性塗布防水 | ｹｲ酸質系塗布防水 | ｍ2 | 13.5
腰壁-壁
シーリング | 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2) | ｍ | 51.3
面台取合
シーリング | ｼﾘｺｰﾝ系(SR-1) | ｍ | 22.2
計
９ 木工事
巾木 | 杉(間伐材) H100×t20 | ｍ | 51.3
腰壁
杉羽目板張り | 杉(間伐材)t12 | ｍ2 | 56.4
腰壁
腰板見切縁 | 杉(間伐材) 45×45 | ｍ | 51.3
腰壁
腰板出隅見切縁 | 杉(間伐材) 45×45 | ｍ | 9.6
腰壁 | 既設ﾓﾙﾀﾙ面
横胴縁組 | 杉 9×45 @450内 | ｍ2 | 56.4
ライニング | 天板下地
耐水合板張り | t=12.5 | ｍ2 | 7.5
既設校舎共
額縁 | 米栂 150×25 | ｍ | 113
計
１０ 金属工事
（１）外部金属工事 |  | 式 | 1
（２）内部金属工事 |  | 式 | 1
計
（１）外部金属工事
φ100 鋳鉄製
ルーフドレイン | 横引 塗膜防水用 | 箇所 | 2
ｶﾗｰVP ｴﾙﾎﾞ共
竪樋 | φ100 SUS掴金物共 | ｍ | 44.7
φ120 塩ﾋﾞ
集水器 | SUS掴金物共 | 箇所 | 2
パラペット | ｼｰﾘﾝｸﾞ共
アルミ笠木 | W300 | ｍ | 23.4
既設パラペット下 | ｱﾙﾐ製 ｔ3.0 W670×H340
外壁隙間塞ぎ | 取付下地、止水ｼｰﾄ･耐火帯共 | 箇所 | 2
外壁 | SUS製 ｔ2.0
取り合い見切り | 曲げ加工 | ｍ | 20
1 屋根―屋根 | W815×H115 ｱﾙﾐ ｸﾘｱﾗﾝｽ200
ＥＸＰ．Ｊカバー | 止水ｼｰﾄ･耐火帯、小口ｶﾊﾞｰ共 | ｍ | 2.8
2・5 外壁―外壁 | W398 ｱﾙﾐ ｸﾘｱﾗﾝｽ200
ＥＸＰ．Ｊカバー | 止水ｼｰﾄ･耐火帯共 | ｍ | 2
3・6 外壁―外壁 | W398 ｱﾙﾐ ｸﾘｱﾗﾝｽ200
ＥＸＰ．Ｊカバー | 止水ｼｰﾄ･耐火帯共 | ｍ | 2
4・7 外壁―外壁 | W390 ｱﾙﾐ ｸﾘｱﾗﾝｽ200
ＥＸＰ．Ｊカバー | 止水ｼｰﾄ･耐火帯共 | ｍ | 28
計
（２）内部金属工事
軽量鉄骨壁下地 | 65形 @450 | ｍ2 | 214
軽量鉄骨壁 開口部補強 |  | 式 | 1
軽量鉄骨天井下地 | 19形 下地張りなし @225 | ｍ2 | 106
軽量鉄骨天井 開口部補強 |  | 式 | 1
床下点検口 | 600角 | 箇所 | 1
天井点検口 | 450角 | 箇所 | 5
11 床―床 | W470 ｽﾃﾝﾚｽ ｸﾘｱﾗﾝｽ200
ＥＸＰ．Ｊカバー | 耐火帯共 | ｍ | 7.8
8・9 内壁―内壁 | W400 ｱﾙﾐ ｸﾘｱﾗﾝｽ200
ＥＸＰ．Ｊカバー | 耐火帯共 | ｍ | 21
10 天井―天井 | W400 ｱﾙﾐ ｸﾘｱﾗﾝｽ200
ＥＸＰ．Ｊカバー | 耐火帯共 | ｍ | 9
１階床
床ステンレス見切り | W=40 ﾓﾙﾀﾙ込め共 | ｍ | 2.6
ステンレスくつずり | W=40 ﾓﾙﾀﾙ込め共 | ｍ | 6.1
ｽﾃﾝﾚｽ製
面台 | W280 | ｍ | 10
計
１１ 左官工事
（１）外部左官工事 |  | 式 | 1
（２）内部左官工事 |  | 式 | 1
計
（１）外部左官工事
屋根平場
コンクリート直均し | 塗膜防水下地 | ｍ2 | 27.3
配管取出口天端
コンクリート直均し | 塗膜防水下地 | ｍ2 | 2.8
配管取出口立上り | CB面
モルタル塗り | 塗膜防水下地 | ｍ2 | 0.4
ＡＬＣ板足元
ベースモルタル | t100用 | ｍ | 22.2
建具周囲防水モルタル充填 | 外部建具 | ｍ | 113
巾木
コンクリート打放し補修 | 素地 | ｍ2 | 22.7
埋設部
コンクリート打放し補修 | 塗布防水面 | ｍ2 | 26.6
屋上立上り
コンクリート打放し補修 | 塗膜防水面 | ｍ2 | 22.7
配管取出口立上り
コンクリート打放し補修 | 塗膜防水面 | ｍ2 | 3.5
屋上配管取り出し口 | ｼﾘｺﾝ系ﾄｯﾌﾟｺｰﾄ
複層塗材Ｅ | ｺﾝｸﾘｰﾄ･CB面 下地調整材共 | ｍ2 | 1
外壁 | ｼﾘｺﾝ系ﾄｯﾌﾟｺｰﾄ
複層塗材Ｅ | ALC板面 下地調整共 | ｍ2 | 316
計
（２）内部左官工事
床
コンクリート直均し | 金ごて ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ下地 | ｍ2 | 12.7
床
コンクリート直均し | 金ごて 薄張物下地 | ｍ2 | 89.4
ＥＶピット床
コンクリート直均し | 金ごて 塗膜防水下地 | ｍ2 | 6.9
コンクリート打放し補修 | 塗膜防水面 | ｍ2 | 13.5
床モルタル塗り | ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ下地 | ｍ2 | 6.4
内壁 | 小粒仕上 吹付
複層塗材Ｅ | ﾎﾞｰﾄﾞ面 素地ごしらえ共 | ｍ2 | 193
計
１２ 建具工事
（１）アルミ製建具工事 |  | 式 | 1
（２）軽量鋼製建具工事 |  | 式 | 1
（３）鋼製建具工事 |  | 式 | 1
計
（１）アルミ製建具工事
ＡＷ－１
引違い窓 | 1720×1200 | 箇所 | 4
ＡＷ－２
引違い窓 | 1540×1200 | 箇所 | 5
ＡＷ－３
２連引違い窓 | 3470×1300 | 箇所 | 1
ＡＷ－４
引違い窓 | 3470×2465、1300 | 箇所 | 3
ＡＷ－５
引違い窓 | 1050×1300 | 箇所 | 4
額縁 | ｱﾝｸﾞﾙﾋﾟｰｽ共 | 式 | 1
二重水切り |  | 式 | 1
取付運搬調整費 |  | 式 | 1
計
（２）軽量鋼製建具工事
ＬＳＤ－１
片引き吊り戸 | 900×2100 見込枠240 扉:40 ｶﾞﾗﾘ付 | 箇所 | 4
ＬＳＤ－２
片引き吊り戸 | 800×2100 見込枠:100 扉:40 ｽﾃﾝﾚｽ沓摺 | 箇所 | 3
取付運搬調整費 |  | 式 | 1
計
（３）鋼製建具工事
ＳＤ－１
片引き戸 | 450×600 見込枠:80 扉:30 | 箇所 | 4
ＳＤ－２
片引き戸 | 200×200 見込枠:80 扉:30 | 箇所 | 1
取付運搬調整費 |  | 式 | 1
計
１３ ガラス工事
ｶﾞﾗｽ押えｼｰﾘﾝｸﾞ及び清掃共
学校用強化ガラス | t＝4 | ｍ2 | 31.9
ｶﾞﾗｽ押えｼｰﾘﾝｸﾞ及び清掃共
学校用強化型板ガラス | t＝4 | ｍ2 | 9.4
計
１４ 塗装工事
鋼製建具面
ＳＯＰ塗り | 工程B種 素地ごしらえ共 | ｍ2 | 2.2
額縁 | 木部 細幅
ＳＯＰ塗り | 工程B種 素地ごしらえ共 | ｍ | 113
額縁（北棟） | 木部 細幅
ＳＯＰ塗り | 工程B種 素地ごしらえ共 | ｍ | 62
腰壁巾木 | 木部 細幅
木材保護塗料塗 | 工程B種 素地ごしらえ共 | ｍ | 51.3
腰壁見切 | 木部 細幅
木材保護塗料塗 | 工程B種 素地ごしらえ共 | ｍ | 51.3
腰板出隅見切縁 | 木部 細幅
木材保護塗料塗 | 工程B種 素地ごしらえ共 | ｍ | 9.6
腰壁 | 木部
木材保護塗料塗 | 工程B種 素地ごしらえ共 | ｍ2 | 56.4
計
１５ 内装工事
床 | 塗装品
フローリングブロック | t=15 | ｍ2 | 6.4
1階廊下 | 塗装品
複合フローリングボード | t=15 | ｍ2 | 12.7
床
ビニル床シート | t=2.0 | ｍ2 | 62.3
トイレ床 | NSﾄﾜﾚ同等品
防汚防滑性ビニル床シート | t=2.0 | ｍ2 | 27.1
ビニル巾木 | H=100 | ｍ | 62.7
壁
シージングせっこうボード張り（GB-S） | t=12.5 腰板下地張り | ｍ2 | 56.4
壁
シージングせっこうボード張り（GB-S） | t=12.5 下地張り | ｍ2 | 89.1
壁 | ｱｲｶ:ｾﾗｰﾙ同等
メラミン化粧板張り | t3.0 (ﾎﾞｰﾄﾞ面) 副資材･ｼｰﾘﾝｸﾞ共 | ｍ2 | 89.1
壁
せっこうボード張り（GB-R） | t=9.5 継目処理 GB-Rt=12.5下地共 | ｍ2 | 193
天井
化粧せっこうボード張り | t=9.5 準不燃 | ｍ2 | 106
天井廻縁 | 塩ﾋﾞ製 | ｍ | 158
ピット天井
押出法ポリスチレン | t25 | ｍ2 | 6.1
計
１６ その他工事
1階
ピクトサインＡ | W300×H700 | 箇所 | 1
2～4階
ピクトサインＢ | W300×H600 | 箇所 | 3
ピクトサインＣ | W275×H80 平付型 | 箇所 | 3
t=1.5(20.4㎡程度)
遮水シート | 軟質塩化ﾋﾞﾆﾙ | 式 | 1
救助袋新設 | 垂直式 取付・消防申請共 | 箇所 | 1
北棟 | ｶﾗｰVP ｴﾙﾎﾞ共
竪樋 | φ100 SUS掴金物共 | ｍ | 14.9
北棟
ドレン管竪樋再接続 | VP φ100 | 箇所 | 1
北棟1階
消火器移設 | 取付金物共 | 箇所 | 1
壁ﾓﾙﾀﾙ塗り | 塗装仕上げ下地 | ｍ2 | 16.6
ﾓﾙﾀﾙ面、下地調整C-1共
防水型複層塗材E | ｼﾘｺﾝﾄｯﾌﾟｺｰﾄ共 | ｍ2 | 16.6
内壁 | 小粒仕上 吹付
複層塗材Ｅ | ﾓﾙﾀﾙ面 素地ごしらえ共 | ｍ2 | 16.6
計
１７ エレベーター工事
乗用 車いす用
機械室レスエレベーター | W1,400×D1,350×H2,250 | 基 | 1
計
１８ 撤去工事
外壁及び柱廻り
カッター入れ | ｺﾝｸﾘｰﾄ | ｍ | 113
外壁 | 人力 鉄筋切断共
コンクリート撤去 | 集積共 | ｍ3 | 2.5
北棟 | 鋼管φ100
竪樋撤去 | 集積共 ｽﾃﾝﾚｽ製掴み金物共 | ｍ | 14.9
AW-1
既存アルミ製建具撤去 | 集積共 | 式 | 1
ｼｰﾘﾝｸﾞ共
ガラス撤去 | 集積共 | ｍ2 | 39.2
建具周囲
モルタル撤去 | 集積共 | ｍ2 | 16.6
内壁
腰板撤去 | 集積共 | ｍ2 | 44.8
床
カッター入れ | ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ+ﾓﾙﾀﾙ面 集積共 | ｍ | 10
床
モルタル下地撤去 | 集積共 | ｍ2 | 6.4
床 | t15
フローリングブロック撤去 | 集積共 | ｍ2 | 6.4
床 | 集積共 ｱｽﾍﾞｽﾄ含有建材
ビニル床タイル撤去 | t=2 | ｍ2 | 19.2
軽量鉄骨天井下地撤去 | 集積共 | ｍ2 | 25.4
天井 | t9 ｱｽﾍﾞｽﾄ含有建材
化粧せっこうボード撤去 | 集積共 | ｍ2 | 25.4
発生材積込 | ｱｽﾍﾞｽﾄ含有建材含む | 式 | 1
発生材運搬 | ｱｽﾍﾞｽﾄ含有建材含む | 式 | 1
発生材処分 | ｱｽﾍﾞｽﾄ含有建材含む | 式 | 1
計

## 中規模
名 称 | 種別／形状寸法 | 単位 | 数量 | 単 価 | 金 額 | 備 考
Ⅱ 中規模改修工事
Ⅱ－１ 教室床ほか改修工事 |  | 式 | 1
Ⅱ－２ 廊下床ほか改修工事 |  | 式 | 1
Ⅱ－３ 階段ほか改修工事 |  | 式 | 1
Ⅱ－４ 保健室改修工事 |  | 式 | 1
Ⅱ－５ 昇降口改修工事 | 南棟1階 | 式 | 1
Ⅱ－６ 廊下手洗い改修工事 |  | 式 | 1
Ⅱ－７ 外構工事 |  | 式 | 1
Ⅱ－８ その他工事 |  | 式 | 1
計

## Ⅱ-1
名 称 | 種別／形状寸法 | 単位 | 数量 | 単 価 | 金 額 | 備 考
Ⅱ－１ 教室床ほか改修工事
１ 直接仮設工事 |  | 式 | 1
２ 内装工事 |  | 式 | 1
計
１ 直接仮設工事
養生 |  | 式 | 1
整理清掃後片付け |  | 式 | 1
計
２ 内装工事
床 | #30 #50 #80
サンダー掛け | 3回掛け | ｍ2 | 1115
ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ面 工程B種
水性ポリウレタン樹脂塗料塗 | 下地調整RB種共 3回(最終2液)塗り | ｍ2 | 1115
床面積の3％
フローリングブロック部分張替え | t15 廃材処分費共 | 式 | 1
計

## Ⅱ-2
名 称 | 種別／形状寸法 | 単位 | 数量 | 単 価 | 金 額 | 備 考
Ⅱ－２ 廊下床ほか改修工事
１ 直接仮設工事 |  | 式 | 1
２ 金属工事 |  | 式 | 1
３ 内装工事 |  | 式 | 1
４ その他工事 |  | 式 | 1
５ 撤去工事 |  | 式 | 1
計
１ 直接仮設工事
墨出し |  | 式 | 1
養生 |  | 式 | 1
整理清掃後片付け |  | 式 | 1
PBt9.5+ﾌｨﾙﾑｼｰﾄt0.5 目地貼ﾃｰﾌﾟ 撤去共
仮設間仕切 | 扉1箇所 鍵付(学校側) | 式 | 1
計
２ 金属工事
北棟及び南棟 妻側(1階) | ｽﾃﾝﾚｽ製
床見切り | W=40 ﾓﾙﾀﾙ込め共 | ｍ | 5
計
３ 内装工事
床 | #30 #50 #80
サンダー掛け | 3回掛け | ｍ2 | 215
床 | ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ面 工程B種
水性ポリウレタン樹脂塗料塗 | 下地調整RB種共 3回(最終2液)塗り | ｍ2 | 215
床面積の3％
フローリングブロック部分張替え | t15 撤去集積共 | 式 | 1
北棟及び南棟 妻側(1階)
床モルタル塗り | ﾋﾞﾆﾙ系床材下地 | ｍ2 | 16
北棟及び南棟 妻側(1階) | NSﾌﾗﾃｨ同等品
防滑性ビニル床シート | t=2.5 | ｍ2 | 16
床（2～4階）
ビニル床シート | t=2.0 下地処理共 | ｍ2 | 594
床（1階渡り廊下） | NSﾌﾗﾃｨ同等品
防滑性ビニル床シート | t=2.5 下地処理共 | ｍ2 | 21.5
計
４ その他工事
南棟3階廊下
救助袋 | 斜降式 取付・消防申請共 | 箇所 | 1
消火器壁掛用フック移設 | ｽﾃﾝﾚｽ 穴補修共 | 箇所 | 15
W80×H240
消火器サイン | ｱｸﾘﾙｔ3.0 ｼｰﾄ文字 | 箇所 | 15
計
５ 撤去工事
北棟及び南棟 妻側(1階)
カッター入れ | ﾓﾙﾀﾙ面 | ｍ | 4.6
床
モルタル下地撤去 | 集積共 | ｍ2 | 16
北棟及び南棟 妻側(1階) | 集積共
フローリングブロック撤去 | t=15 | ｍ2 | 16
北棟及び南棟 妻側(1階)
モルタル下地撤去 | 集積共 | ｍ2 | 16
床（2～4階） | 集積共 ｱｽﾍﾞｽﾄ含有建材
ビニル床タイル撤去 | t=2 | ｍ2 | 594
床（1階渡り廊下） | 集積共 ｱｽﾍﾞｽﾄ含有建材
ビニル床シート撤去 | t=2.5 | ｍ2 | 21.5
W80×H240
消火器サイン撤去 | 集積共 | 箇所 | 23
消火器壁掛用フック撤去 | 集積共 | 箇所 | 8
発生材積込 | ｱｽﾍﾞｽﾄ含有建材含む | 式 | 1
発生材運搬 | ｱｽﾍﾞｽﾄ含有建材含む | 式 | 1
発生材処分 | ｱｽﾍﾞｽﾄ含有建材含む | 式 | 1
計

## Ⅱ-3
名 称 | 種別／形状寸法 | 単位 | 数量 | 単 価 | 金 額 | 備 考
Ⅱ－３ 階段ほか改修工事
１ 直接仮設工事 |  | 式 | 1
２ 金属工事 |  | 式 | 1
３ 左官工事 |  | 式 | 1
４ 内装工事 |  | 式 | 1
５ 撤去工事 |  | 式 | 1
計
１ 直接仮設工事
墨出し |  | 式 | 1
養生 |  | 式 | 1
整理清掃後片付け |  | 式 | 1
計
２ 金属工事
段鼻ステンレス金物 | W=40 | ｍ | 318
計
３ 左官工事
モルタル補修 | 段鼻部 | 式 | 1
車いす昇降機撤去跡
床モルタル塗り | ﾋﾞﾆﾙ系床材下地 | 式 | 1
計
４ 内装工事
踏面及び蹴上
ビニル床シート | t=2.0 下地処理共 | ｍ2 | 124
踊場
ビニル床シート | t=2.0 下地処理共 | ｍ2 | 130
視覚障害者用ビニル床タイル | ﾋﾞﾆﾙ製 300角 下地処理共 | ｍ2 | 6.3
計
５ 撤去工事
t2.5 ｱｽﾍﾞｽﾄ含有建材
ビニル床シート撤去 | 集積共 | ｍ2 | 254
段鼻真鍮金物撤去 | 集積共 | ｍ | 318
南棟 階段室（２）
車椅子昇降機レール撤去 | 集積共 | ｍ | 33
発生材積込 | ｱｽﾍﾞｽﾄ含有建材含む | 式 | 1
発生材運搬 | ｱｽﾍﾞｽﾄ含有建材含む | 式 | 1
発生材処分 | ｱｽﾍﾞｽﾄ含有建材含む | 式 | 1
計

## Ⅱ-4
名 称 | 種別／形状寸法 | 単位 | 数量 | 単 価 | 金 額 | 備 考
Ⅱ－４ 保健室改修工事
１ 直接仮設工事 |  | 式 | 1
２ 地業工事 |  | 式 | 1
３ 鉄筋工事 |  | 式 | 1
４ コンクリート工事 |  | 式 | 1
５ 木工事 |  | 式 | 1
６ 金属工事 |  | 式 | 1
７ 左官工事 |  | 式 | 1
８ 建具工事 |  | 式 | 1
９ 塗装工事 |  | 式 | 1
１０ 内装工事 |  | 式 | 1
１１ 雑工事 |  | 式 | 1
１２ 撤去工事 |  | 式 | 1
計
１ 直接仮設工事
墨出し |  | 式 | 1
養生 |  | 式 | 1
整理清掃後片付け |  | 式 | 1
足場損料 | 脚立足場 | 式 | 1
仮設材運搬費 |  | 式 | 1
計
２ 地業工事
すきとり | 積み込み共 | ｍ3 | 1.2
建設発生土運搬 |  | 式 | 1
建設発生土処分 | ﾘｻｲｸﾙﾌﾟﾗﾝﾄ | 式 | 1
砕石地業 | 再生砕石 | ｍ3 | 1.2
砂敷き | t=30 | ｍ2 | 12
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾌｨﾙﾑt0.15
床下防湿層敷き | 土間下 | ｍ2 | 12
ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑt25 2種bA
床下断熱材 | 土間下 | ｍ2 | 12
計
３ 鉄筋工事
ﾛｽ分は単価に含む
異形鉄筋 | SD295A D10 | ｔ | 0.2
鉄筋加工組立 |  | 式 | 1
鉄筋運搬費 |  | 式 | 1
あと施工アンカー | D10 横向き | 式 | 1
計
４ コンクリート工事
土間
普通コンクリート | Fc21N/mm2+S15 | ｍ3 | 1.4
コンクリート打設手間 |  | 式 | 1
コンクリートポンプ圧送 |  | 式 | 1
計
５ 木工事
巾木 | H100 | ｍ | 4
計
６ 金属工事
軽量鉄骨壁下地 | 65形 @450 | ｍ2 | 20.6
軽量鉄骨壁 開口部補強 | 65形 | 式 | 1
軽量鉄骨天井下地 | 19形 下地張りなし @225 | ｍ2 | 8.1
空調工事に伴う部分
軽量鉄骨天井下地 | 19形 下地張りなし @225 | ｍ2 | 3
ｽﾃﾝﾚｽ製
床見切り | W=40 ﾓﾙﾀﾙ込め共 | ｍ | 5
ステンレス上り框 | W50×H100 取付金物共 | ｍ | 3.4
アルミコーナーガード | ｔ2.0×40×40 | ｍ | 5.4
計
７ 左官工事
床 | 直均し仕上げ
コンクリート金ゴテ | ﾕﾆｯﾄｼｬﾜｰ下地共 | ｍ2 | 11.1
床モルタル塗り | ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ下地 | ｍ2 | 4.7
床モルタル塗り | ﾋﾞﾆﾙ系床材下地 | ｍ2 | 4.9
床モルタル塗り | 塗床下地 | ｍ2 | 2.4
0.2ｍｍ以上1.0ｍｍ未満
ひび割れ補修 | 自動式ｴﾎﾟｷｼ樹脂注入工法 | ｍ | 4.4
ｱﾝｶｰﾋﾟﾝﾆﾝｸﾞｴﾎﾟｷｼ樹脂注入工法
モルタル浮き補修 | ﾓﾙﾀﾙ面 | ｍ2 | 0.5
計
８ 建具工事 | 仕上:焼付塗装 見込:１００
ＬＳＤ－１
片開き戸 | 850×2100 ｶﾞﾗﾘ付 | 箇所 | 1
取付調整運搬費 |  | 式 | 1
ＳＤ－2
片開き戸 | 450×450 | 箇所 | 1
取付調整運搬費 |  | 式 | 1
ｼｰﾘﾝｸﾞ 清掃共
学校用強化型板ガラス | t=4 | 式 | 1
ｼｰﾘﾝｸﾞ 清掃共
アルミパネル | 穴あけ 6箇所共 | ｍ2 | 1.1
計
９ 塗装工事
壁 | ﾎﾞｰﾄﾞ面
ＥＰ－Ｇ塗り | 工程B種 素地ごしらえ共 | ｍ2 | 27.4
壁 | ﾓﾙﾀﾙ面
ＥＰ－Ｇ塗替 | 工程B種 下地調整RB種共 | ｍ2 | 7.9
洗濯パン置場 | ｺﾝｸﾘｰﾄ面 細幅
ＥＰ－Ｇ塗り | 工程B種 素地ごしらえ共 | ｍ | 0.7
巾木 | 木部 細幅
ＳＯＰ塗り | 工程B種 素地ごしらえ共 | ｍ | 4
計
１０ 内装工事
床 | 塗装品
フローリングブロック | ﾌﾞﾅ t=15 | ｍ2 | 4.7
床 | NSﾄﾜﾚ同等品
防汚防滑性ビニル床シート | t=2.0 | ｍ2 | 4.9
床
塗り床 | ｳﾚﾀﾝ系ｔ2.0 防滑仕上げ | ｍ2 | 2.4
ビニル巾木 | H=100 | ｍ | 7.7
シージングせっこうボード張り（GB-S） | t=12.5 下地張り | ｍ2 | 18
ｱｲｶ:ｾﾗｰﾙ同等
メラミン化粧板張り | t3.0 (ﾓﾙﾀﾙ・ﾎﾞｰﾄﾞ面) 副資材･ｼｰﾘﾝｸﾞ共 | ｍ2 | 18
壁 | 継目処理
シージングせっこうボード張り（GB-S） | t=12.5+12.5 | ｍ2 | 27.4
天井
化粧せっこうボード(GB-D) | t=9.5 突付け | ｍ2 | 11.1
天井廻縁 | 塩ﾋﾞ製 | ｍ | 13.5
計
１１ 雑工事
LIXIL：SPB-0812LBEL同等品
シャワーユニット | 換気扇共（ﾀﾞｸﾄ以降別途工事） | 箇所 | 1
脱衣室
ポストフォーム棚 | W1400×D350×ｔ25 3段 | 式 | 1
シャワー扉
四方枠 | ｱﾙﾐ製 | 式 | 1
木製掃除具入 | W480×D325×H2100 | 箇所 | 1
RC
洗濯パン用置場 | W700×D700×H150 | 箇所 | 1
カーテンレール取外し･再取付 |  | 式 | 1
冷蔵庫1移設・再取付 | W560×D550×H870 | 箇所 | 1
冷蔵庫2移設・再取付 | W500×D550×H1050 | 箇所 | 1
棚移設・再取付 | W900×D600×H1650 | 箇所 | 1
框取合
シーリング | 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2) | ｍ | 3.4
計
１２ 撤去工事
カッター入れ | ｺﾝｸﾘｰﾄ面 | ｍ | 7.1
床
モルタル下地撤去 | 集積共 | ｍ2 | 10.2
床 | t15
フローリングブロック撤去 | 集積共 | ｍ2 | 10.2
鉄筋切断共
土間コンクリート撤去 | 集積共 | ｍ3 | 1.5
W50×H100
人研上り框撤去 | 集積共 | ｍ | 3.4
床真鍮目地撤去 | 集積共 | ｍ | 1
床
人研撤去 | 集積共 | ｍ2 | 2.4
H100
木製巾木撤去 | 集積共 | ｍ | 4.1
ライニング壁 | 25×125
テラゾーブロック撤去 | 集積共 | ｍ | 2.3
ライニング壁 | 下地ﾓﾙﾀﾙ共
磁器質タイル撤去 | 集積共 | ｍ2 | 1.9
ライニング壁 | 人力
CB撤去 | 集積共 | ｍ3 | 2.5
サッシ部 | ｼｰﾘﾝｸﾞ共
アルミパネル撤去 | 集積共 | ｍ2 | 0.2
サッシ部 | ｼｰﾘﾝｸﾞ共
ガラス撤去 | 集積共 | ｍ2 | 0.9
天井 | t9 ｱｽﾍﾞｽﾄ含有建材
化粧せっこうボード撤去 | 集積共 | ｍ2 | 11.1
軽量鉄骨天井下地撤去 | 集積共 | ｍ2 | 11.1
W2700×H900
平面黒板撤去 | 集積共 | 箇所 | 1
合板･木下地共
掲示板撤去 | 集積共 | ｍ2 | 0.6
W400×D400×H1900
掃除用具入撤去 | 集積共 | 箇所 | 1
発生材積込 | ｱｽﾍﾞｽﾄ含有建材含む | 式 | 1
発生材運搬 | ｱｽﾍﾞｽﾄ含有建材含む | 式 | 1
発生材処分 | ｱｽﾍﾞｽﾄ含有建材含む | 式 | 1
計

## Ⅱ-5
名 称 | 種別／形状寸法 | 単位 | 数量 | 単 価 | 金 額 | 備 考
Ⅱ－５ 昇降口改修工事 | 南棟
１ 直接仮設工事 |  | 式 | 1
２ 地業工事 |  | 式 | 1
３ 鉄筋工事 |  | 式 | 1
４ 型枠工事 |  | 式 | 1
５ コンクリート工事 |  | 式 | 1
６ 防水工事 |  | 式 | 1
７ タイル工事 |  | 式 | 1
８ 木工事 |  | 式 | 1
９ 金属工事 |  | 式 | 1
１０ 左官工事 |  | 式 | 1
１１ 建具工事 |  | 式 | 1
１２ ガラス工事 |  | 式 | 1
１３ 塗装工事 |  | 式 | 1
１４ 内装工事 |  | 式 | 1
１５ 雑工事 |  | 式 | 1
１６ 撤去工事 |  | 式 | 1
計
１ 直接仮設工事
墨出し |  | 式 | 1
養生 |  | 式 | 1
整理清掃後片付け |  | 式 | 1
足場損料 | 脚立足場 | 式 | 1
仮設材運搬費 |  | 式 | 1
PBt9.5+ﾌｨﾙﾑｼｰﾄt0.5 目地貼ﾃｰﾌﾟ 撤去共
仮設間仕切 | 扉1箇所 鍵付(学校側) | 式 | 1
計
２ 地業工事
砕石地業 | 再生砕石 | ｍ3 | 4.5
砂敷き | t=30 | ｍ2 | 45.4
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾌｨﾙﾑt0.15
床下防湿層敷き | 土間下 | ｍ2 | 45.4
計
３ 鉄筋工事
ﾛｽ分は単価に含む
異形鉄筋 | SD295A D10 | t | 0.4
鉄筋加工組立 |  | 式 | 1
鉄筋運搬費 |  | 式 | 1
あと施工アンカー | D10 横向き | 式 | 1
計
４ 型枠工事
下足入巾木
打放型枠 | 地上部 B種 | ｍ2 | 5
型枠運搬 |  | 式 | 1
計
５ コンクリート工事
土間
普通コンクリート | Fc21N/mm2+S15 | ｍ3 | 9.4
コンクリート打設手間 |  | 式 | 1
コンクリートポンプ圧送 |  | 式 | 1
計
６ 防水工事
腰壁-壁
シーリング | ｼﾘｺｰﾝ系(SR-1) | ｍ | 1.2
建具周囲
シーリング | 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2) | ｍ | 32.2
計
７ タイル工事
床
磁器質タイル張り | 100角 ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ | ｍ2 | 25.7
巾木 | H100
磁器質タイル張り | 100角 ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ 役物 | ｍ | 10
計
８ 木工事
巾木 | 杉(間伐材) H100×t20 | ｍ | 1.2
腰壁
杉羽目板張り | 杉(間伐材)t12 | ｍ2 | 1.4
腰壁
腰板見切縁 | 杉(間伐材) 45×45 | ｍ | 1.2
腰壁
腰板出隅見切縁 | 杉(間伐材) 45×45 | ｍ | 1.2
腰壁 | 既設ﾓﾙﾀﾙ面
横胴縁組 | 米栂 9×45 @450内 ﾋﾞｽ止め | ｍ2 | 1.4
掲示板木枠 | 65×30 | ｍ | 10.1
計
９ 金属工事
ｽﾃﾝﾚｽ製
床見切り | W=40 ﾓﾙﾀﾙ込め共 | ｍ | 21.1
計
１０ 左官工事
壁 | 既設ﾓﾙﾀﾙ面 小粒仕上 吹付
複層塗材Ｅ | 下地調整共 | ｍ2 | 37.5
床モルタル塗り | ﾀｲﾙ下地 | ｍ2 | 25.7
床モルタル塗り | ﾋﾞﾆﾙ系床材下地 | ｍ2 | 45.4
床モルタル塗り | ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ下地 | ｍ2 | 3.2
建具下部（外部）
床モルタル塗り | 金ごて仕上げ | ｍ2 | 3.1
下足入巾木
打放補修 | B種ｺｰﾝ処理 | ｍ2 | 5
0.2ｍｍ以上1.0ｍｍ未満
ひび割れ補修 | 自動式ｴﾎﾟｷｼ樹脂注入工法 | ｍ | 31.5
ｱﾝｶｰﾋﾟﾝﾆﾝｸﾞｴﾎﾟｷｼ樹脂注入工法
モルタル浮き補修 | ﾓﾙﾀﾙ面 | ｍ2 | 3.2
計
１１ 建具工事
ＡＤ－１（カバー工法）
ＦＩＸランマ付両２連両引きハンガー戸 | 7790×2815 仕上:ｶﾗｰ ｶﾞﾗﾘ付 防虫網ｽﾃﾝﾚｽ | 箇所 | 1
取付調整運搬費 |  | 式 | 1
計
１２ ガラス工事
t4.0
学校用強化透明ガラス | ｶﾞﾗｽ押えｼｰﾘﾝｸﾞ及び清掃共 | ｍ2 | 16.4
計
１３ 塗装工事
巾木 | ｺﾝｸﾘｰﾄ面 細幅
ＥＰ－Ｇ塗り | 工程B種 素地ごしらえ共 | ｍ | 30.9
腰壁巾木 | 木部 細幅
木材保護塗料塗 | 工程B種 素地ごしらえ共 | ｍ | 1.2
腰壁見切縁 | 木部 細幅
木材保護塗料塗 | 工程B種 素地ごしらえ共 | ｍ | 1.2
腰板出隅見切縁 | 木部 細幅
木材保護塗料塗 | 工程B種 素地ごしらえ共 | ｍ | 1.2
掲示板枠 | 木部 細幅
木材保護塗料塗 | 工程B種 素地ごしらえ共 | ｍ | 10.1
腰壁 | 木部
木材保護塗料塗 | 工程B種 素地ごしらえ共 | ｍ2 | 1.4
額縁 | 木部 細幅
ＳＯＰ塗替 | 下地調整RB種 | ｍ | 13.4
計
１４ 内装工事
床 | NSﾌﾗﾃｨ同等品
防滑性ビニル床シート | t=2.5 | ｍ2 | 45.4
床 | 塗装品
フローリングブロック | ﾌﾞﾅ t15 | ｍ2 | 3.2
ビニル巾木 | H100 | ｍ | 5.3
壁
掲示板 | ｼｰﾄ,合板,木下地,押縁共 | ｍ2 | 5.4
計
１５ 雑工事
下足入 | W2110×D340×H1620 | 箇所 | 13
TERAMOTO UB281-148-0同等品
傘立てA | W855×D345×H490 | 箇所 | 13
掃除道具入 | W855×D370×H2100 | 箇所 | 1
計
１６ 撤去工事
人工芝マット撤去 | 集積共 | ｍ2 | 34.3
カッター入れ | ｺﾝｸﾘｰﾄ面 | ｍ | 35.9
床
人研ぎ撤去 | 集積共 | ｍ2 | 71.1
鉄筋切断共
土間コンクリート撤去 | 集積共 | ｍ3 | 8.5
床目地撤去 | 集積共 | ｍ | 38.2
W100×H120
人研上框撤去 | 集積共 | ｍ | 49.5
カッター入れ | ﾓﾙﾀﾙ面 | ｍ | 11.4
床
モルタル下地撤去 | 集積共 | ｍ2 | 3.2
床 | ｔ15
床フローリングブロック撤去 | 集積共 | ｍ2 | 3.2
建具下枠廻り
モルタル撤去 | 集積共 | ｍ2 | 3.1
人研ぎ巾木撤去 | 集積共 | ｍ | 15.9
合板･木下地共
掲示板撤去 | 集積共 | ｍ2 | 4.1
H100
木製巾木撤去 | 集積共 | ｍ | 1.2
W4200×D300×H1100
下足箱撤去 | 集積共 | 箇所 | 2
W4200×D600×H1100
下足箱撤去 | 集積共 | 箇所 | 3
W900×D300×H1200
傘立撤去 | 集積共 | 箇所 | 8
W900×D600×H1200
傘立撤去 | 集積共 | 箇所 | 3
ｼｰﾘﾝｸﾞ共
ガラス撤去 | 集積共 | ｍ2 | 23.1
AD-1
アルミ製両引き戸撤去 | 集積共 | 式 | 1
床面
目荒し | 集積共 | ｍ2 | 3.6
発生材積込 |  | 式 | 1
発生材運搬 |  | 式 | 1
発生材処分 |  | 式 | 1
計

## Ⅱ-6
名 称 | 種別／形状寸法 | 単位 | 数量 | 単 価 | 金 額 | 備 考
Ⅱ－６ 廊下手洗い改修工事
１ 直接仮設工事 |  | 式 | 1
２ 地業工事 |  | 式 | 1
３ 鉄筋工事 |  | 式 | 1
４ コンクリート工事 |  | 式 | 1
５ 防水工事 |  | 式 | 1
６ 金属工事 |  | 式 | 1
７ 左官工事 |  | 式 | 1
８ 塗装工事 |  | 式 | 1
９ 内装工事 |  | 式 | 1
１０ 雑工事 |  | 式 | 1
１１ 撤去工事 |  | 式 | 1
計
１ 直接仮設工事
墨出し |  | 式 | 1
養生 |  | 式 | 1
整理清掃後片付け |  | 式 | 1
足場損料 | 脚立足場 | 式 | 1
仮設材運搬費 |  | 式 | 1
計
２ 地業工事
すきとり | 積み込み共 | ｍ3 | 3.7
建設発生土運搬 |  | 式 | 1
建設発生土処分 | ﾘｻｲｸﾙﾌﾟﾗﾝﾄ | 式 | 1
砕石地業 | 再生砕石 | ｍ3 | 1.8
砂敷き | t=30 | ｍ2 | 18
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾌｨﾙﾑt0.15
床下防湿層敷き | 土間下 | ｍ2 | 18
計
３ 鉄筋工事
ﾛｽ分は単価に含む
異形鉄筋 | SD295A D10 | t | 0.3
鉄筋加工組立 |  | 式 | 1
鉄筋運搬費 |  | 式 | 1
あと施工アンカー | D10 横向き | 式 | 1
計
４ コンクリート工事
土間ｺﾝ
普通コンクリート | Fc21N/mm2+S15 | ｍ3 | 2.8
コンクリート打設手間 |  | 式 | 1
コンクリートポンプ圧送 |  | 式 | 1
計
５ 防水工事
流し取合
シーリング | ｼﾘｺｰﾝ系(SR-1) | ｍ | 55.2
面台取合
シーリング | ｼﾘｺｰﾝ系(SR-1) | ｍ | 58
計
６ 金属工事
軽量鉄骨壁下地 | 65形 ＠450下地張あり | ｍ2 | 34.4
軽量鉄骨天井下地 | 19形 @225 | ｍ2 | 45.2
軽量鉄骨天井 開口部補強 |  | 式 | 1
天井点検口 | ｱﾙﾐ額縁枠 450×450 | 箇所 | 11
SUS製 HLt=1.0
面台ステンレス製 | W160 | ｍ | 27.9
SUS製
壁ステンレス製見切材 | 30×25(角面取) | ｍ | 28.6
床ステンレス見切材 | W=40 ﾓﾙﾀﾙ込め共 | ｍ | 37.4
計
７ 左官工事
金ごて
床コンクリート直均し仕上げ |  | ｍ2 | 23
床モルタル塗り | ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ下地 | ｍ2 | 8.5
床モルタル塗り | ﾋﾞﾆﾙ系床材下地 | ｍ2 | 19.6
壁モルタル塗り | 金ごて 内壁 | ｍ2 | 15.4
壁 | ﾓﾙﾀﾙ面 小粒仕上 吹付
複層塗材E | 下地調整RB種共 | ｍ2 | 15.4
計
８ 塗装工事
額縁 | 木部 細幅
ＳＯＰ塗替 | 下地調整RB種 | ｍ | 74.2
計
９ 内装工事
床
フローリングブロック | ﾌﾞﾅ t=15 | ｍ2 | 8.5
床 | NSﾄﾜﾚ同等品
防汚防滑性ビニル床シート | t=2.0 | ｍ2 | 19.6
ライニング壁
けい酸カルシウム板 | t=8 下地張り | ｍ2 | 34.4
ライニング壁 | ｱｲｶ:ｾﾗｰﾙ同等
メラミン化粧板張り | t3.0 (ﾓﾙﾀﾙ面) 副資材･ｼｰﾘﾝｸﾞ共 | ｍ2 | 15.4
天井化粧石膏ボード | t=9.5 | ｍ2 | 45.2
天井
廻り縁 | 塩ﾋﾞ製 | ｍ | 45.6
計
１０ 雑工事
ステンレス流し | W2500×D500×H500 | 箇所 | 2
ステンレス流し | W2500×D500×H600 | 箇所 | 1
ステンレス流し | W2700×D500×H500 | 箇所 | 2
ステンレス流し | W2700×D500×H600 | 箇所 | 2
ステンレス掃除流し | W1000×D500×H400 | 箇所 | 3
ステンレス掃除流し | W1185×D500×H400 | 箇所 | 4
隔て板 | W550×H600 | 箇所 | 3
隔て板 | W550×H700 | 箇所 | 4
計
１１ 撤去工事
床、壁
カッター入れ | ｺﾝｸﾘｰﾄ面 | ｍ | 35
床
モルタル下地撤去 | 集積共 | ｍ2 | 8.5
床
フローリングブロック撤去 | 集積共 | ｍ2 | 8.5
床 | 南棟及び北棟1階
ビニールマット敷撤去 | 集積共 | ｍ2 | 2.2
床
人研ぎ撤去 | 集積共 | ｍ2 | 43.5
SUS製 W=40
床見切り材撤去 | 集積共 | ｍ | 37.4
土間 | 捨てｺﾝ共 鉄筋切断共
コンクリート撤去 | 集積共 | ｍ3 | 2.8
ライニング面台
テラゾー撤去 | 集積共 | ｍ | 27.9
ライニング壁 | 下地ﾓﾙﾀﾙ共
磁器質タイル撤去 | 集積共 | ｍ2 | 34.4
ライニング壁 | 人力
CB撤去 | 集積共 | ｍ3 | 3.4
その他壁 | 下地ﾓﾙﾀﾙ共
磁器質タイル撤去 | 集積共 | ｍ2 | 15.4
天井 | t9 ｱｽﾍﾞｽﾄ含有建材 一重貼り
化粧せっこうボード撤去 | 集積共 | ｍ2 | 45.2
天井下地撤去 | 集積共 | ｍ2 | 45.2
450角
天井点検口撤去 | 集積共 | 箇所 | 11
W2700×D400×H350
人研手洗流し撤去 | 集積共 | 箇所 | 4
W2500×D400×H350
人研手洗流し撤去 | 集積共 | 箇所 | 3
W1190×D400×H400
人研掃除流し撤去 | 集積共 | 箇所 | 4
W1000×D400×H400
人研掃除流し撤去 | 集積共 | 箇所 | 3
W800×D400×H700
SUS掃除流し撤去 | 集積共 | 箇所 | 2
発生材積込 | ｱｽﾍﾞｽﾄ含有建材含む | 式 | 1
発生材運搬 | ｱｽﾍﾞｽﾄ含有建材含む | 式 | 1
発生材処分 | ｱｽﾍﾞｽﾄ含有建材含む | 式 | 1
計

## Ⅱ-7
名 称 | 種別／形状寸法 | 単位 | 数量 | 単 価 | 金 額 | 備 考
Ⅱ－７ 外構工事
図面No.A-46
（１）昇降口外部スロープ新設 |  | 式 | 1
図面No.A-52
（２）ＥＶ棟まわり |  | 式 | 1
（３）荷受場前スロープ |  | 式 | 1
計
（１）昇降口外部スロープ新設
すきとり |  | ｍ3 | 7.1
砕石地業 | 再生砕石 | ｍ3 | 2.9
建設発生土積込 |  | 式 | 1
建設発生土運搬 |  | 式 | 1
建設発生土処分 | ﾘｻｲｸﾙﾌﾟﾗﾝﾄ | 式 | 1
ﾛｽ分は単価に含む
異形鉄筋 | SD295A D10 | 式 | 1
ﾛｽ分は単価に含む
異形鉄筋 | SD295A D13 | 式 | 1
鉄筋加工組立 |  | 式 | 1
鉄筋運搬費 |  | 式 | 1
あと施工アンカー | D10 横向き | 式 | 1
普通型枠 | 基礎部 | ｍ2 | 22.1
打ち放し型枠 | 地上部 | ｍ2 | 2.2
型枠運搬 |  | 式 | 1
捨て
普通コンクリート | Fc18N/mm2+S15 | ｍ3 | 1
基礎
普通コンクリート | Fc24N/mm2+S15 | ｍ3 | 1.5
土間
普通コンクリート | Fc21N/mm2+S15 | ｍ3 | 2.4
立上り
普通コンクリート | Fc24N/mm2+S15 | ｍ3 | 0.9
コンクリート打設手間 | 人力打設 | 式 | 1
コンクリート打設手間 |  | 式 | 1
コンクリートポンプ圧送 |  | 式 | 1
土間 | 金ごて
床コンクリート直均し仕上げ |  | ｍ2 | 15.7
立上り天端 | 金ごて 幅300
笠木天端コンクリート直均し仕上げ |  | ｍ | 10.8
打放補修 | B種ｺｰﾝ処理 | ｍ2 | 4.4
ステンレス２段手摺 | φ34 2段 | ｍ | 10.7
SUS製 細目 T-6
グレーチング |  | ｍ | 20
ｺﾝｸﾘｰﾄ製
側溝蓋撤去 | 集積共 | 式 | 1
カッター入れ | ｺﾝｸﾘｰﾄ面 | ｍ | 4.7
鉄筋切断共
土間コンクリート撤去 | 集積共 | ｍ3 | 3.536
ノンスリップタイル撤去 | 集積共 | ｍ | 31.7
ステンレス手摺撤去 | 集積共 | ｍ | 1
ＡＥＤ移設 |  | 式 | 1
発生材積込 |  | 式 | 1
発生材運搬 |  | 式 | 1
発生材処分 |  | 式 | 1
計
（２）ＥＶ棟まわり
すきとり | 積み込み共 | ｍ3 | 4
建設発生土運搬 |  | 式 | 1
建設発生土処分 | ﾘｻｲｸﾙﾌﾟﾗﾝﾄ | 式 | 1
密粒度ｱｽｺﾝ
アスファルト舗装 | A-5-20（再生材） | ｍ2 | 35.4
密粒度ｱｽｺﾝ 既設撤去は管工事
アスファルト舗装 | A-5-20（再生材） | ｍ2 | 50
救助袋降下位置白線引き | 溶融式 | 式 | 1
あと施工アンカー | D10 横向き | 式 | 1
溶接金網 | φ6-150×150 | ｍ2 | 4.5
普通型枠 |  | ｍ2 | 1.5
型枠運搬 |  | 式 | 1
土間
普通コンクリート | Fc21N/mm2+S15 | ｍ3 | 0.5
コンクリート打設手間 | 人力打設 | 式 | 1
金ごて
コンクリート直均し仕上げ |  | ｍ2 | 4.5
カッター入れ | ｺﾝｸﾘｰﾄ面 | ｍ | 6
階段 | 人力 鉄筋切断共
コンクリート撤去 | 集積共 | ｍ3 | 0.8
カッター入れ | ｱｽﾌｧﾙﾄ面 | ｍ | 54.9
t50
アスファルト舗装撤去 | 集積共 | ｍ2 | 35.4
発生材積込 |  | 式 | 1
発生材運搬 |  | 式 | 1
発生材処分 |  | 式 | 1
計
（３）荷受場前スロープ
細粒改良土 最大粒形19㎜
埋戻し | 購入土 | ｍ3 | 11.1
砕石地業 | 再生砕石 ｔ200 | ｍ3 | 7.4
荷受場周辺 | 密粒度ｱｽｺﾝ
アスファルト舗装 | A-5-20（再生材） | ｍ2 | 50.8
密粒度ｱｽｺﾝ 電気管埋設部
アスファルト舗装 | A-5-20（再生材） | ｍ2 | 5
カッター入れ | ｺﾝｸﾘｰﾄ面 | ｍ | 11
電気管埋設部
カッター入れ | ｺﾝｸﾘｰﾄ面 | ｍ | 10
スロープ及び土間 | 鉄筋撤去共
コンクリート撤去 | 集積共 | ｍ3 | 1.2
立上りコン | 鉄筋撤去共
コンクリート撤去 | 集積共 | ｍ3 | 1.1
アスファルト舗装撤去 | 集積共 | ｍ2 | 50.8
電気管埋設部
アスファルト舗装撤去 | 集積共 | ｍ2 | 5
Ｕ字溝撤去 | 集積共 | ｍ | 4.1
グレーチング撤去 | 集積共 | ｍ | 4.1
ﾓﾙﾀﾙ詰め共
既設配管撤去 | 集積共 | ｍ | 0.8
発生材積込 |  | 式 | 1
発生材運搬 |  | 式 | 1
発生材処分 |  | 式 | 1
計

## Ⅱ-8
名 称 | 種別／形状寸法 | 単位 | 数量 | 単 価 | 金 額 | 備 考
Ⅱ－８ その他工事
図面No.A-38
（１）高架水槽目隠し壁 |  | 式 | 1
図面No.A-37
（２）北棟北側渡り廊下 |  | 式 | 1
図面No.A-39
（３）コンピューター室 | 南棟2階 | 式 | 1
計

## Ⅱ-8-1
名 称 | 種別／形状寸法 | 単位 | 数量 | 単 価 | 金 額 | 備 考
（１）高架水槽目隠し壁
１ 直接仮設工事 |  | 式 | 1
２ 改修工事 |  | 式 | 1
３ 撤去工事 |  | 式 | 1
計
１ 直接仮設工事
養生 |  | 式 | 1
整理清掃後片付け |  | 式 | 1
W900
足場損料 | 手摺先行くさび緊結式足場 | 式 | 1
ﾈｯﾄ状養生ｼｰﾄ
災害防止 | 墜落防止用器具(ﾌﾙﾊｰﾈｽ)共 | 式 | 1
仮設材運搬費 |  | 式 | 1
計
２ 改修工事
目隠し壁柱脚撤去跡
モルタル塗り | 防水下地 | ｍ2 | 12.2
目隠し壁及び設備柱脚撤去跡 | X-2 密着工法 補強ﾒｯｼｭ
ウレタン塗膜防水 | 高反射ｼﾘｺﾝﾄｯﾌﾟｺｰﾄ | ｍ2 | 13.2
計
３ 撤去工事
カッター入れ | ｺﾝｸﾘｰﾄ面 | ｍ | 24
鉄筋切断共
コンクリート撤去 | 集積共 | ｍ3 | 10.5
ｱｽﾍﾞｽﾄ含有建材
カッター入れ | ALC面 | ｍ | 69
目隠し壁 | ｱｽﾍﾞｽﾄ含有建材
ＡＬＣ板撤去 | 取付金物･集積共 | ｍ2 | 45.6
発生材積込 | ｱｽﾍﾞｽﾄ含有建材含む | 式 | 1
発生材運搬 | ｱｽﾍﾞｽﾄ含有建材含む | 式 | 1
発生材処分 | ｱｽﾍﾞｽﾄ含有建材含む | 式 | 1
計

## Ⅱ-8-2
名 称 | 種別／形状寸法 | 単位 | 数量 | 単 価 | 金 額 | 備 考
（２）北棟北側渡り廊下
１ 直接仮設工事 |  | 式 | 1
２ 改修工事 |  | 式 | 1
３ 撤去工事 |  | 式 | 1
計
１ 直接仮設工事
養生 |  | 式 | 1
整理清掃後片付け |  | 式 | 1
計
２ 改修工事
ＡＤ－２
欄間付2枚引込アルミサッシ | 3,020×2,465 | 箇所 | 1
取付調整運搬費 |  | 式 | 1
t4.0
学校用透明強化ガラス | ガラス押えシーリング及び清掃共 | 式 | 1
額縁 | 木部 細幅
ＳＯＰ塗替 | 下地調整RB種 | ｍ | 8
床モルタル塗り | ビニル系床材下地 | ｍ2 | 1
床ステンレス見切材 | W=40 ﾓﾙﾀﾙ込め共 | ｍ | 2
床 | NSﾌﾗﾃｨ同等品
防滑性ビニル床シート | t=2.5 | ｍ2 | 1
床
フローリングブロック | ﾌﾞﾅ t=15 | ｍ2 | 1.1
計
３ 撤去工事
カッター入れ | ﾓﾙﾀﾙ面 | ｍ | 7.6
t=2 ｱｽﾍﾞｽﾄ含有建材 外部床
防滑性ビニル床シート撤去 | 集積共 | ｍ2 | 1
外部床
モルタル下地撤去 | 集積共 | ｍ2 | 1
内部床
フローリングブロック撤去 | 集積共 | ｍ2 | 1.1
内部床
モルタル下地撤去 | 集積共 | ｍ2 | 1.1
アルミ製
床見切り撤去 | 集積共 | ｍ | 2
AD-2
アルミ製両引き戸撤去 | 集積共 | 式 | 1
ｼｰﾘﾝｸﾞ共
ガラス撤去 | 集積共 | ｍ2 | 5.7
発生材積込 | ｱｽﾍﾞｽﾄ含有建材含む | 式 | 1
発生材運搬 | ｱｽﾍﾞｽﾄ含有建材含む | 式 | 1
発生材処分 | ｱｽﾍﾞｽﾄ含有建材含む | 式 | 1
計

## Ⅱ-8-3
名 称 | 種別／形状寸法 | 単位 | 数量 | 単 価 | 金 額 | 備 考
（３）コンピューター室
１ 直接仮設工事 |  | 式 | 1
２ 天井改修工事 |  | 式 | 1
計
１ 直接仮設工事
養生 |  | 式 | 1
整理清掃後片付け |  | 式 | 1
足場損料 | 脚立足場 | 式 | 1
仮設材運搬費 |  | 式 | 1
計
２ 天井改修工事
軽量鉄骨天井下地 | 19形 下地張りなし @225 | ｍ2 | 7.5
天井
化粧せっこうボード(GB-D) | t=9.5 突付け | ｍ2 | 7.5
天井廻縁 | 塩ﾋﾞ製 | ｍ | 4
天井 | t9 ｱｽﾍﾞｽﾄ含有建材
化粧せっこうボード撤去 | 集積共 | ｍ2 | 7.5
軽量鉄骨天井下地撤去 | 集積共 | ｍ2 | 7.5
発生材積込 | ｱｽﾍﾞｽﾄ含有建材含む | 式 | 1
発生材運搬 | ｱｽﾍﾞｽﾄ含有建材含む | 式 | 1
発生材処分 | ｱｽﾍﾞｽﾄ含有建材含む | 式 | 1
計

## 【原本】 (hidden)
|  |  | 見積書入力用シート【材工別】 | [16 empty] | 内訳書計上用シート【材工共】
計算用 |  | 1 | 工事名称 | 新田小学校校舎改修第2期主体工事 | [15 empty] | 工事名称 | 新田小学校校舎改修第2期主体工事
| 採用徴集先合計金額 | 0 | 科 目 | [6 empty] | 見積徴集先 | [9 empty] | 科 目 | 0 | [5 empty] | 見積徴集先
| ﾒｰｶｰｶｳﾝﾄ | 0 | 種 別 | [6 empty] | ◎ |  | ◎ |  | ◎ |  | ◎ |  | ◎ |  | 種 別 | 0 | [5 empty] | ◎ |  | ◎ |  | ◎ |  | ◎ |  | ◎
|  | 1 | 名 称 | 摘 要 | 数量 | 単位 | 決定単価 | 決定金額 | 最低 見積単価 | Ａ社 |  | Ｂ社 |  | Ｃ社 |  | Ｄ社 |  | Ｅ社 |  | 名 称 | 摘 要 | 数量 | 単位 | 決定単価 | 決定金額 | 採用見積 単価 | Ａ社 |  | Ｂ社 |  | Ｃ社 |  | Ｄ社 |  | Ｅ社
[27 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 80% |  | 100% | 単価 | 金額 | 単価 | 金額 | 単価 | 金額 | 単価 | 金額 | 単価 | 金額 |  |  |  |  | 80% |  | 100% | 単価 | 金額 | 単価 | 金額 | 単価 | 金額 | 単価 | 金額 | 単価 | 金額
|  |  | 【Ⅱ廊下】 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 【Ⅱ廊下】 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 小計 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  | 諸経費 | 法定福利費を除く | 1 | 式 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  | 法定福利費 |  | 1 | 式 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  | 小計 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 端数調整 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  | 備考 |  |  |  | 決定金額計 | 0 | 決定見積 | ◎ |  | ◎ |  | ◎ |  | ◎ |  | ◎ |  | 備考 | 0 | 0 | 0 | 決定金額計 | 0 | 決定見積 | ◎ |  | ◎ |  | ◎ |  | ◎ |  | ◎
[9 empty] | 合計 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 合計 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | ﾋｱﾘﾝｸﾞ掛率 | 65% |  | 75% |  | 80% |  | 80% |  | 80% |  |  |  | 計算用 | 端数調整 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[9 empty] | NET金額 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 諸経費等率 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
仮設工事 | 直接仮設
土工 | 防水改修
地業 | 外壁改修
鉄筋 | 建具改修
ｺﾝｸﾘｰﾄ | 内装改修
型枠 | 塗装改修
鉄骨 | 耐震改修（躯体）
既製ｺﾝｸﾘｰﾄ | 環境配慮改修
防水 | 発生材処理
石 | 屋外施設等
ﾀｲﾙ
木工
屋根及びとい
金属
左官
建具
ｶｰﾃﾝｳｫｰﾙ
塗装
内外装
ﾕﾆｯﾄ及びその他
発生材処理
囲障
構内舗装
屋外排水
植栽等
とりこわし