## 計算書
雨水流出抑制計算書
| 敷地面積 |  |  |  | Ａ1 | ＝ |  | ｍ2 |  |  | 緑地面積 |  |  |  | Ａ2 | ＝ |  |  | ｍ2
| 対象面積 |  |  |  | Ａ3 | ＝ | 0 | ｍ2 |  |  | 浸透適地の判定
| 対策量 |  |  |  | Ｖ | ＝ |  | Ａ |  |  | ※ | 対策量に関する分類は安城市雨水流出抑制施設設置技術基準を参照のこと。
| 必要対策量 |  |  |  | Ｖ1 | ＝ | 0 | ｍ3
| 実施対策量 |  |  |  | Ｖ2 | ＝ | 0 | ｍ3
実施対策施設
|  | ① | 透水性舗装
|  |  | 単位設計浸透量 |  |  | ＝ | [7 empty] | ＝ | 0 |  |  | ｍ3/ｍ2
|  |  | 設計浸透量 |  |  | ＝ |  | ｍ2 | × | 0 |  |  |  | ＝ | 0 |  |  | ｍ3
|  | ② | 浸透マス
|  |  | 単位設計浸透量 |  |  | ＝ | [7 empty] | ＝ | 0 |  |  | ｍ3/箇所
|  |  | 設計浸透量 |  |  | ＝ |  | 箇所 | × | 0 |  |  |  | ＝ | 0 |  |  | ｍ3
|  | ③ | 浸透管
|  |  | 単位設計浸透量 |  |  | ＝ | [7 empty] | ＝ | 0 |  |  | ｍ3/ｍ
|  |  | 設計浸透量 |  |  | ＝ |  | ｍ | × | 0 |  |  |  | ＝ | 0 |  |  | ｍ3
|  | ④ | 浸透側溝
|  |  | 単位設計浸透量 |  |  | ＝ | [7 empty] | ＝ | 0 |  |  | ｍ3/ｍ
|  |  | 設計浸透量 |  |  | ＝ |  | ｍ | × | 0 |  |  |  | ＝ | 0 |  |  | ｍ3
|  | ⑤ | その他
|  |  | 単位設計浸透量 |  |  | ＝ | [7 empty] | ＝ |  |  |  | ｍ3/
|  |  | 設計浸透量 |  |  | ＝ |  |  | × | 0 |  |  |  | ＝ | 0 |  |  | ｍ3
|  | ⑥ | 貯留施設
|  |  | 貯 留 量 |  |  | ＝ | [7 empty] | ＝ | 0 |  |  | ｍ3
実施対策量及び換算式
|  |  | 実施対策量 |  |  |  | Ｖ2 |  | 換算式
|  |  |  | 0 |  | ｍ3 |  |  | （Ｖ= |  |  |  | Ａ）
雨 水 流 出 抑 制 計 算 書
| 敷地面積 |  |  |  | Ａ1 | ＝ | 4000 | ｍ2 |  |  | 緑地面積 |  |  |  | Ａ2 | ＝ | 150 |  | ｍ2
| 対象面積 |  |  |  | Ａ3 | ＝ | 3850 | ｍ2 |  |  | 浸透適地の判定 | [5 empty] | 準適地
| 対策量 |  |  |  | Ｖ | ＝ | 400 | Ａ |  |  | ※ | 対策量に関する分類は安城市雨水流出抑制施設設置技術基準を参照のこと。
| 必要対策量 |  |  |  | Ｖ1 | ＝ | 154 | ｍ3
| 実施対策量 |  |  |  | Ｖ2 | ＝ | 156.43 | ｍ3
実施対策施設
|  | ① | 透水性舗装
|  |  | 単位設計浸透量 |  |  | ＝ | [7 empty] | ＝ | 0.003 |  |  | ｍ3/ｍ2
|  |  | 設計浸透量 |  |  | ＝ | 1500 | ｍ2 | × | 0.003 |  |  |  | ＝ | 4.5 |  |  | ｍ3
|  | ② | 浸透マス
|  |  | 単位設計浸透量 |  |  | ＝ | [7 empty] | ＝ | 0.009 |  |  | ｍ3/箇所
|  |  | 設計浸透量 |  |  | ＝ | 17 | 箇所 | × | 0.009 |  |  |  | ＝ | 0.15 |  |  | ｍ3
|  | ③ | 浸透管
|  |  | 単位設計浸透量 |  |  | ＝ | [7 empty] | ＝ | 0.005 |  |  | ｍ3/ｍ
|  |  | 設計浸透量 |  |  | ＝ | 200 | ｍ | × | 0.005 |  |  |  | ＝ | 1 |  |  | ｍ3
|  | ④ | 浸透側溝
|  |  | 単位設計浸透量 |  |  | ＝ | [7 empty] | ＝ | 0.006 |  |  | ｍ3/ｍ
|  |  | 設計浸透量 |  |  | ＝ | 130 | ｍ | × | 0.006 |  |  |  | ＝ | 0.78 |  |  | ｍ3
|  | ⑤ | その他
|  |  | 単位設計浸透量 |  |  | ＝ | [7 empty] | ＝ |  |  |  | ｍ3/
|  |  | 設計浸透量 |  |  | ＝ |  |  | × | 0 |  |  |  | ＝ | 0 |  |  | ｍ3
|  | ⑥ | 貯留施設
|  |  | 貯 留 量 |  |  | ＝ | [7 empty] | ＝ | 150 |  |  | ｍ3
実施対策量及び換算式
|  |  | 実施対策量 |  |  |  | Ｖ2 |  | 換算式
|  |  |  | 156.43 |  | ｍ3 |  |  | （Ｖ= |  | 406 |  | Ａ）
入力例

## 透水性舗装
単位設計浸透量（透水性舗装）
|  |  |  | 断面図 | [9 empty] | 断面図
透水性ｱｽﾌｧﾙﾄ
|  |  |  | 透水性ｾﾒﾝﾄｺﾝｸﾘｰﾄ | [8 empty] | 透水ｼｰﾄ |  |  | 透水性平板ﾌﾞﾛｯｸ
設計水頭Ｈ | [9 empty] | t1 |  | 設計水頭Ｈ | [5 empty] | t1
30
[10 empty] | t2 | [6 empty] | 100～150 | t2
50～100
50～100
|  |  | 透水性ｱｽﾌｧﾙﾄ | [9 empty] | 透水性平板ﾌﾞﾛｯｸ
|  |  |  | t1: 30～ 50 | [9 empty] | t1: 60～ 80
|  |  |  | t2:100～200 | [9 empty] | t2:130～180
透水性ｾﾒﾝﾄｺﾝｸﾘｰﾄ
t1: 80～200
|  |  |  | t2:120～300 | [14 empty] | （単位：mm）
①設置条件
|  | 舗装厚 |  |  | t1 | ＝ |  |  | ｍ
|  | 路盤厚 |  |  | t2 | ＝ |  |  | ｍ
|  | 設計水頭 |  |  | Ｈ | ＝ | 0 |  | ｍ
②単位設計浸透量
|  | 飽和透水係数 |  |  |  | Ｋ0 | ＝ | 3.6e-05 |  |  | m/hr | [8 empty] | 適地： | 0.061 | m/hr
[20 empty] | 準適地： | 0.0028 | m/hr
[20 empty] | 要検討地： | 3.6e-05 | m/hr
|  |  | 比浸透量 |  |  | Ｋf | ＝ | ａＨ＋ｂ |  |  |  |  | ａ | ＝ | 0.014
[7 empty] | ＝ | 0 |  |  | ｍ2 |  | ｂ | ＝ | 1.287
|  |  | 基準浸透量 |  |  | Ｑf | ＝ | Ｋ0×Ｋf
[7 empty] | ＝ | 0 |  |  | ｍ3/hr/ｍ2
|  | 単位設計浸透量 |  |  |  | Ｑ | ＝ | Ｃ×Ｑf |  |  |  |  | Ｃ | ＝ | 0.81
[7 empty] | ＝ | 0 |  |  | ｍ3/hr/ｍ2
単位設計浸透量（透水性舗装）
|  |  |  | 断面図 | [9 empty] | 断面図
透水性ｱｽﾌｧﾙﾄ
|  |  |  | 透水性ｾﾒﾝﾄｺﾝｸﾘｰﾄ | [8 empty] | 透水ｼｰﾄ |  |  | 透水性平板ﾌﾞﾛｯｸ
設計水頭Ｈ | [9 empty] | t1 |  | 設計水頭Ｈ | [5 empty] | t1
30
[10 empty] | t2 | [6 empty] | 100～150 | t2
50～100
50～100
|  |  | 透水性ｱｽﾌｧﾙﾄ | [9 empty] | 透水性平板ﾌﾞﾛｯｸ
|  |  |  | t1: 30～ 50 | [9 empty] | t1: 60～ 80
|  |  |  | t2:100～200 | [9 empty] | t2:130～180
透水性ｾﾒﾝﾄｺﾝｸﾘｰﾄ
t1: 80～200
|  |  |  | t2:120～300 | [14 empty] | （単位：mm）
①設置条件
|  | 舗装厚 |  |  | t1 | ＝ | 0.05 |  | ｍ
|  | 路盤厚 |  |  | t2 | ＝ | 0.2 |  | ｍ
|  | 設計水頭 |  |  | Ｈ | ＝ | 0.25 |  | ｍ
②単位設計浸透量
|  | 飽和透水係数 |  |  |  | Ｋ0 | ＝ | 0.0028 |  |  | m/hr
|  |  | 比浸透量 |  |  | Ｋf | ＝ | ａＨ＋ｂ |  |  |  |  | ａ | ＝ | 0.014
[7 empty] | ＝ | 1.291 |  |  | ｍ2 |  | ｂ | ＝ | 1.287
|  |  | 基準浸透量 |  |  | Ｑf | ＝ | Ｋ0×Ｋf
[7 empty] | ＝ | 0.004 |  |  | ｍ3/hr/ｍ2
|  | 単位設計浸透量 |  |  |  | Ｑ | ＝ | Ｃ×Ｑf |  |  |  |  | Ｃ | ＝ | 0.81
[7 empty] | ＝ | 0.003 |  |  | ｍ3/hr/ｍ2
路盤
砂
路盤
砂
砂
路盤
砂
路盤
砂
砂
入力例

## 浸透マス
単位設計浸透量（浸透マス）
|  |  | 平面図 | [11 empty] | 断面図
Ｗ
桝外寸＋200以上
GL
桝外寸＋200以上
[8 empty] | 浸透桝 |  |  |  | 設計水頭Ｈ |  |  |  |  | 浸透桝
Ｗ
透水ｼｰﾄ
単粒度砕石
100以上
単粒度砕石
透水ｼｰﾄ
[13 empty] | 50～100 |  |  |  | 砂
Ｗ
桝外寸＋200以上
（単位：mm）
①設置条件
|  | 砕石幅 |  |  | Ｗ | ＝ |  |  | ｍ
|  | 設計水頭 |  |  | Ｈ | ＝ |  |  | ｍ
②単位設計浸透量
|  | 飽和透水係数 |  |  |  | Ｋ0 | ＝ | 3.6e-05 |  |  | m/hr
|  | 施設規模： |  |  | Ｗ≦1ｍ | [14 empty] | Ｗ≦1ｍ
|  |  | 比浸透量 |  |  | Ｋf | ＝ | ａＨ^2＋ｂＨ＋ｃ | [5 empty] | ａ | ＝ | 0.120Ｗ＋0.985 |  |  |  |  | Ｋf | ＝ | ａＨ^2＋ｂＨ＋ｃ | ＝ | 0
[7 empty] | ＝ | 0 |  |  | ｍ2 |  |  |  | ＝ | 0 |  |  |  |  | ａ | ＝ | 0.120Ｗ＋0.985 | ＝ | 0
[14 empty] | ｂ | ＝ | 7.837Ｗ＋0.82 |  |  |  |  | ｂ | ＝ | 7.837Ｗ＋0.82 | ＝ | 0
[15 empty] | ＝ | 0 |  |  |  |  | ｃ | ＝ | 2.858Ｗ－0.283 | ＝ | 0
[14 empty] | ｃ | ＝ | 2.858Ｗ－0.283
[15 empty] | ＝ | 0 |  |  |  | 1ｍ＜Ｗ≦10ｍ
[21 empty] | Ｋf | ＝ | ａＨ＋ｂ | ＝ | 0
|  |  | 基準浸透量 |  |  | Ｑf | ＝ | Ｋ0×Ｋf | [12 empty] | ａ | ＝ | －0.453Ｗ^2＋8.289Ｗ＋0.753 | ＝ | 0
[7 empty] | ＝ | 0 |  |  | ｍ3/hr/箇所 | [9 empty] | ｂ | ＝ | 1.458Ｗ^2＋1.27Ｗ＋0.362 | ＝ | 0
|  | 単位設計浸透量 |  |  |  | Ｑ | ＝ | Ｃ×Ｑf | [5 empty] | Ｃ | ＝ | 0.81
[7 empty] | ＝ | 0 |  |  | ｍ3/hr/箇所
0
単位設計浸透量（浸透マス）
|  |  | 平面図 | [11 empty] | 断面図
Ｗ
桝外寸＋200以上
GL
桝外寸＋200以上
[8 empty] | 浸透桝 |  |  |  | 設計水頭Ｈ |  |  |  |  | 浸透桝
Ｗ
透水ｼｰﾄ
単粒度砕石
100以上
単粒度砕石
透水ｼｰﾄ
[13 empty] | 50～100 |  |  |  | 砂
Ｗ
桝外寸＋200以上
（単位：mm）
①設置条件
|  | 砕石幅 |  |  | Ｗ | ＝ | 0.5 |  | ｍ
|  | 設計水頭 |  |  | Ｈ | ＝ | 0.5 |  | ｍ
②単位設計浸透量
|  | 飽和透水係数 |  |  |  | Ｋ0 | ＝ | 0.0028 |  |  | m/hr
|  | 施設規模： |  |  | Ｗ≦1ｍ | [14 empty] | Ｗ≦1ｍ
|  |  | 比浸透量 |  |  | Ｋf | ＝ | ａＨ^2＋ｂＨ＋ｃ | [5 empty] | ａ | ＝ | 0.120Ｗ＋0.985 |  |  |  |  | Ｋf | ＝ | ａＨ^2＋ｂＨ＋ｃ | ＝ | 3.777
[7 empty] | ＝ | 3.777 |  |  | ｍ2 |  |  |  | ＝ | 1.045 |  |  |  |  | ａ | ＝ | 0.120Ｗ＋0.985 | ＝ | 1.045
[14 empty] | ｂ | ＝ | 7.837Ｗ＋0.82 |  |  |  |  | ｂ | ＝ | 7.837Ｗ＋0.82 | ＝ | 4.739
[15 empty] | ＝ | 4.739 |  |  |  |  | ｃ | ＝ | 2.858Ｗ－0.283 | ＝ | 1.146
[14 empty] | ｃ | ＝ | 2.858Ｗ－0.283
[15 empty] | ＝ | 1.146 |  |  |  | 1ｍ＜Ｗ≦10ｍ
[21 empty] | Ｋf | ＝ | ａＨ＋ｂ | ＝ | 3.754
|  |  | 基準浸透量 |  |  | Ｑf | ＝ | Ｋ0×Ｋf | [12 empty] | ａ | ＝ | －0.453Ｗ^2＋8.289Ｗ＋0.753 | ＝ | 4.784
[7 empty] | ＝ | 0.011 |  |  | ｍ3/hr/箇所 | [9 empty] | ｂ | ＝ | 1.458Ｗ^2＋1.27Ｗ＋0.362 | ＝ | 1.362
|  | 単位設計浸透量 |  |  |  | Ｑ | ＝ | Ｃ×Ｑf | [5 empty] | Ｃ | ＝ | 0.81
[7 empty] | ＝ | 0.009 |  |  | ｍ3/hr/箇所
入力例

## 浸透管
単位設計浸透量（浸透管）
|  | 横断面図 | [8 empty] | 縦断面図
[6 empty] | GL | 150以上 | [6 empty] | GL | 150以上
[6 empty] | 100以上 | [7 empty] | 100以上
設計水頭Ｈ | [9 empty] | 設計水頭Ｈ
透水管
φ100～200
透水ｼｰﾄ
[6 empty] | 50～100 | [7 empty] | 50～100
Ｗ
|  |  | 300以上 | [8 empty] | 透水ｼｰﾄ
（単位：mm）
①設置条件
|  |  | 砕石幅 |  | Ｗ | ＝ |  |  | ｍ
|  |  | 設計水頭 |  | Ｈ | ＝ |  |  | ｍ
②単位設計浸透量
|  |  | 飽和透水係数 |  |  | Ｋ0 | ＝ | 3.6e-05 |  | m/hr
|  |  |  | 比浸透量 |  | Ｋf | ＝ | ａＨ＋ｂ |  |  | ａ | ＝ | 3.093
[7 empty] | ＝ | 0 |  | ｍ2 | ｂ | ＝ | 1.34Ｗ＋0.677
[12 empty] | ＝ | 0
|  |  |  | 基準浸透量 |  | Ｑf | ＝ | Ｋ0×Ｋf
[7 empty] | ＝ | 0 |  | ｍ3/hr/ｍ
|  |  | 単位設計浸透量 |  |  | Ｑ | ＝ | Ｃ×Ｑf |  |  | Ｃ | ＝ | 0.81
[7 empty] | ＝ | 0 |  | ｍ3/hr/ｍ
0
単位設計浸透量（浸透管）
|  | 横断面図 | [8 empty] | 縦断面図
[6 empty] | GL | 150以上 | [6 empty] | GL | 150以上
[6 empty] | 100以上 | [7 empty] | 100以上
設計水頭Ｈ | [9 empty] | 設計水頭Ｈ
透水管
φ100～200
透水ｼｰﾄ
[6 empty] | 50～100 | [7 empty] | 50～100
Ｗ
|  |  | 300以上 | [8 empty] | 透水ｼｰﾄ
（単位：mm）
①設置条件
|  |  | 砕石幅 |  | Ｗ | ＝ | 0.3 |  | ｍ
|  |  | 設計水頭 |  | Ｈ | ＝ | 0.4 |  | ｍ
②単位設計浸透量
|  |  | 飽和透水係数 |  |  | Ｋ0 | ＝ | 0.0028 |  | m/hr
|  |  |  | 比浸透量 |  | Ｋf | ＝ | ａＨ＋ｂ |  |  | ａ | ＝ | 3.093
[7 empty] | ＝ | 2.316 |  | ｍ2 | ｂ | ＝ | 1.34Ｗ＋0.677
[12 empty] | ＝ | 1.079
|  |  |  | 基準浸透量 |  | Ｑf | ＝ | Ｋ0×Ｋf
[7 empty] | ＝ | 0.006 |  | ｍ3/hr/ｍ
|  |  | 単位設計浸透量 |  |  | Ｑ | ＝ | Ｃ×Ｑf |  |  | Ｃ | ＝ | 0.81
[7 empty] | ＝ | 0.005 |  | ｍ3/hr/ｍ
透水管
φ100～200
単粒度砕石
砂
単粒度砕石
砂
入力例
透水管
φ100～200
単粒度砕石
砂
単粒度砕石
砂

## 浸透側溝
単位設計浸透量（浸透側溝）
|  | 横断面図 | [8 empty] | 縦断面図
[6 empty] | GL | 150以上 | [6 empty] | GL | 150以上
[6 empty] | 100以上 | [7 empty] | 100以上
設計水頭Ｈ | [9 empty] | 設計水頭Ｈ
透水管
φ100～200
透水ｼｰﾄ
[6 empty] | 50～100 | [7 empty] | 50～100
Ｗ
|  |  | 300以上 | [8 empty] | 透水ｼｰﾄ
（単位：mm）
①設置条件
|  |  | 砕石幅 |  | Ｗ | ＝ |  |  | ｍ
|  |  | 設計水頭 |  | Ｈ | ＝ |  |  | ｍ
②単位設計浸透量
|  |  | 飽和透水係数 |  |  | Ｋ0 | ＝ | 3.6e-05 |  | m/hr
|  |  |  | 比浸透量 |  | Ｋf | ＝ | ａＨ＋ｂ |  |  | ａ | ＝ | 3.093
[7 empty] | ＝ | 0 |  | ｍ2 | ｂ | ＝ | 1.34Ｗ＋0.677
[12 empty] | ＝ | 0
|  |  |  | 基準浸透量 |  | Ｑf | ＝ | Ｋ0×Ｋf
[7 empty] | ＝ | 0 |  | ｍ3/hr/ｍ
|  |  | 単位設計浸透量 |  |  | Ｑ | ＝ | Ｃ×Ｑf |  |  | Ｃ | ＝ | 0.81
[7 empty] | ＝ | 0 |  | ｍ3/hr/ｍ
0
単位設計浸透量（浸透側溝）
|  | 横断面図 | [8 empty] | 縦断面図
[6 empty] | GL | 150以上 | [6 empty] | GL | 150以上
[6 empty] | 100以上 | [7 empty] | 100以上
設計水頭Ｈ | [9 empty] | 設計水頭Ｈ
透水管
φ100～200
透水ｼｰﾄ
[6 empty] | 50～100 | [7 empty] | 50～100
Ｗ
|  |  | 300以上 | [8 empty] | 透水ｼｰﾄ
（単位：mm）
①設置条件
|  |  | 砕石幅 |  | Ｗ | ＝ | 0.5 |  | ｍ
|  |  | 設計水頭 |  | Ｈ | ＝ | 0.4 |  | ｍ
②単位設計浸透量
|  |  | 飽和透水係数 |  |  | Ｋ0 | ＝ | 0.0028 |  | m/hr
|  |  |  | 比浸透量 |  | Ｋf | ＝ | ａＨ＋ｂ |  |  | ａ | ＝ | 3.093
[7 empty] | ＝ | 2.584 |  | ｍ2 | ｂ | ＝ | 1.34Ｗ＋0.677
[12 empty] | ＝ | 1.347
|  |  |  | 基準浸透量 |  | Ｑf | ＝ | Ｋ0×Ｋf
[7 empty] | ＝ | 0.007 |  | ｍ3/hr/ｍ
|  |  | 単位設計浸透量 |  |  | Ｑ | ＝ | Ｃ×Ｑf |  |  | Ｃ | ＝ | 0.81
[7 empty] | ＝ | 0.006 |  | ｍ3/hr/ｍ
透水管
φ100～200
単粒度砕石
砂
単粒度砕石
砂
入力例
透水管
φ100～200
単粒度砕石
砂
単粒度砕石
砂

## 貯留施設
貯留量（表面貯留・オリフィス）
①表面貯留
|  | 貯留面積 |  | Ａ' | ＝ |  |  |  | ｍ2
|  | 貯留水深 |  | Ｈ1 | ＝ |  |  |  | ｍ
|  | 貯留量 |  | Ｖ | ＝ | 0 |  |  | ｍ3
②雨水タンク
|  | 貯留量 |  | Ｖ | ＝ |  |  |  | ℓ
貯留施設の貯留量
①貯留量計算
|  | 敷地面積 |  | Ａ | ＝ | 4000 |  |  | ｍ2
|  | 貯留面積 |  | Ａ' | ＝ | 1500 |  |  | ｍ2
|  | 貯留水深 |  | Ｈ1 | ＝ | 0.1 |  |  | ｍ
|  | 貯留量 |  | Ｖ | ＝ | 150 |  |  | ｍ3
②貯留タンク
|  | 貯留量 |  | Ｖ | ＝ |  |  |  | ℓ
③オリフィス構造の検討
断面図
HWL
|  |  | GL | [5 empty] | Ｈ |  |  | Ｈ1
GL
Ｄ
|  | 設計水頭 |  | Ｈ | ＝ |  |  | ｍ
|  | 流出係数 |  | ｆ | ＝ | 0.9
|  | 降雨強度 |  | ｉ | ＝ | 6330 |  |  | ＝ | 100.4762 | ㎜/hr
[6 empty] | 10 | ＋ | 53
|  | 設計流量 |  | Ｑ | ＝ | 1/360×f×ｉ×Ａ
[5 empty] | ＝ | 0.1 |  |  | ｍ3/sec | [7 empty] | 0
|  | 放流孔口径 断面積(仮定) |  | Ｄ12 | ＝ | Ｑ |  |  |  |  | Ｃ | ＝ | 0.6
[6 empty] | Ｃ× |  | 2×ｇ×Ｈ |  |  | ｇ | ＝ | 9.8 | ｍ3/sec
[5 empty] | ＝ | 0 |  |  | ｍ2 | [6 empty] | 0
|  | 矩形一辺(仮定) |  | Ｄ1 | ＝ | 0 |  |  | ｍ
|  | 放流孔口径 断面積 |  | Ｄ2 | ＝ | Ｑ
[6 empty] | Ｃ× |  | 2×ｇ×(Ｈ-Ｄ1／2)
[5 empty] | ＝ | 0 |  |  | ｍ2
|  | 矩形一辺 |  | Ｄ | ＝ | 0 |  |  | ｍ
入力例