## Sheet1
浸出水処理施設操作盤及び制御盤等取替修繕内訳書
修繕内容
| (１) | 現場操作盤補修（凝集槽汚泥引抜ポンプ現場操作盤、生物汚泥引抜ポンプ現場操作盤）
|  |  |  | 名称及び仕様 | [6 empty] | 単価（税抜き） | 金額（税抜き）
|  | 内訳 |  | ① | 材料 | 換気扇付丸型防水ルーバ |  |  | 2 | 個
ＷＬＰ－１３Ｋ
[6 empty] | 丸型防水ルーバ |  |  | 2 | 個
ＷＬＰ－１３
[6 empty] | 可変式温度調節器 |  |  | 2 | 個
ＰＴＶ－Ｍ６１Ａ ０～６０℃
[6 empty] | サーキットプロテクタ |  |  | 1 | 個
２Ｐ
[6 empty] | スナップスイッチ |  |  | 2 | 個
Ｓ３０３Ｔ
[6 empty] | スイッチ架台 |  |  | 2 | 個
[6 empty] | ビス |  |  | 80 | 個
[6 empty] | 補修カバー（塗装付） |  |  | 2 | セット
ＳＳ製 １５０×１５０ 半割タイプ
[6 empty] | 配線材 |  |  | 1 | 式
|  |  |  | ② | 雑材料 |  |  |  | 1 | 式
|  |  |  | ③ | 盤補修 |  | 破損箇所および腐食箇所補修 |  |  | 人工
電気部品ビス取替
|  |  |  | ④ | 盤内改造 |  | 換気扇および換気口取付 |  |  | 人工
|  |  |  | ⑤ | 電気工事 |  |  |  |  | 人工
[11 empty] | 小計 | 0
| (２) | 動力制御盤 電気部品取替
|  | 内訳 |  | 名称及び仕様 | [6 empty] | 単価（税抜き） | 金額（税抜き）
|  |  |  | ① | 取替品 | 動力制御盤１－１
[6 empty] | 富士電機 電磁開閉器 |  |  | 2 | 個
ＳＷ－Ｎ２ コイルＡＣ１００／２００Ｖ
[6 empty] | 富士電機 電磁開閉器 |  |  | 2 | 個
ＳＷ－Ｎ１ コイルＡＣ１００／２００Ｖ
[6 empty] | 富士電機 電磁開閉器 |  |  | 1 | 個
ＳＷ－４－１ コイルＡＣ１００／２００Ｖ
[6 empty] | 富士電機 電磁開閉器 |  |  | 17 | 個
ＳＷ－０３ コイルＡＣ１００／２００Ｖ
[6 empty] | 三菱電機 交流電流計 ＹＳ－２０８ＮＡＡ |  |  | 4 | 個
０－１０－３０Ａ ３倍延長 赤針付
[6 empty] | パナソニック電工 ２４時間式タイムスイッチ |  |  | 4 | 個
ＴＢ１５６０１Ｋ ＡＣ１００－２００Ｖ
[6 empty] | 雑材料 |  |  | 1 | 式
動力制御盤１－２
[6 empty] | 富士電機 電磁開閉器 |  |  | 2 | 個
ＳＷ－Ｎ１ コイルＡＣ１００／２００Ｖ
[6 empty] | 富士電機 電磁開閉器 |  |  | 21 | 個
ＳＷ－０３ コイルＡＣ１００／２００Ｖ
[6 empty] | 三菱電機 交流電流計 ＹＳ－２０８ＮＡＡ |  |  | 12 | 個
０－１０－３０Ａ ３倍延長 赤針付
[6 empty] | オムロン ソリッドステート・タイマ |  |  | 14 | 個
Ｈ３ＣＲ－Ａ ＡＣ１００－２００Ｖ ２Ｃ
[6 empty] | ＩＤＥＣ ２５φ セレクタスイッチ |  |  | 4 | 個
ＡＳＳ３２０Ｎ ３ノッチ ２ａ
[6 empty] | パナソニック電工 ２４時間式タイムスイッチ |  |  | 4 | 個
ＴＢ１５６０１Ｋ ＡＣ１００－２００Ｖ
[6 empty] | 雑材料 |  |  | 1 | 式
動力制御盤２－１
[6 empty] | 富士電機 電磁開閉器 |  |  | 17 | 個
ＳＷ－０３ コイルＡＣ１００／２００Ｖ
[6 empty] | 三菱電機 交流電流計 ＹＳ－２０８ＮＡＡ |  |  | 6 | 個
０－３－９Ａ ３倍延長 赤針付
[6 empty] | オムロン ＡＣ軸流ファン |  |  | 1 | 個
Ｒ８７Ｔ－Ａ□Ａ０７Ｈ ＡＣ１００／２００Ｖ
[6 empty] | 雑材料 |  |  | 1 | 式
動力制御盤２－２
[6 empty] | オムロン ＡＣ軸流ファン |  |  | 1 | 個
Ｒ８７Ｔ－Ａ□Ａ０７Ｈ ＡＣ１００／２００Ｖ
[6 empty] | 日東 可変式温度センサ |  |  | 1 | 個
ＰＴＶ－Ｍ６１Ａ／Ｂ 機械式
[6 empty] | 雑材料 |  |  | 1 | 式
動力制御盤２－３
[6 empty] | 富士電機 電磁開閉器 |  |  | 8 | 個
ＳＷ－０３ コイルＡＣ１００／２００Ｖ
[6 empty] | 三菱電機 交流電流計 ＹＳ－２０８ＮＡＡ |  |  | 5 | 個
０－３－９Ａ ３倍延長 赤針付
[6 empty] | オムロン ソリッドステート・タイマ |  |  | 4 | 個
Ｈ３ＣＲ－Ａ ＡＣ１００－２００Ｖ ２Ｃ
[6 empty] | 雑材料 |  |  | 1 | 式
計装盤
[6 empty] | アズビル 自動制御機器 |  |  | 1 | 個
Ｒ３６ＴＣＯＵＡ２１００（ＤＯ計用）
[6 empty] | アズビル 自動制御機器 |  |  | 5 | 個
Ｒ３６ＴＲＯＵＡ２１００（ｐＨ計用）
[6 empty] | 雑材料 |  |  | 1 | 式
|  |  |  | ② | 電気工事 |  |  |  |  | 人工
|  |  |  | ③ | 試運転調整 |  |  |  | 1 | 式
|  |  |  | ④ | 図面作製 |  |  |  | 1 | 式
[11 empty] | 小計 | 0
|  | （１） | 現場操作盤補修（凝集槽汚泥引抜ポンプ現場操作盤、生物汚泥引抜ポンプ現場操作盤） | [8 empty] | 円
|  | （２） | 動力制御盤 電気部品取替 | [8 empty] | 円
|  | （３） | 廃材処分 | [8 empty] | 円
|  | （４） | 現場管理 | [8 empty] | 円
|  | （５） | 一般管理 | [8 empty] | 円
|  | 合計 | [9 empty] | 円
商 号
所在地
代表者職氏名