質疑回答内容公表

業務名　（仮称）井杭山住宅第２建設工事設計業務委託

回答課　施設保全課

更新日　令和７年４月３日

| № | 質疑受付日 | 質疑内容 | 公表日 | 回答内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| １ | 令和７年３月２７日 | ・（３）各種調査及び試験業務 ア 測量について、一部測量済みとありますが、その範囲を図示した資料をご提供ください。 ・敷地内既存雨水貯留槽は残置とし、設計対象施設ではないと考えて宜しいでしょうか。 ・P.30特記事項2.用地測量（境界確認）につきまして、測量依頼地と接する道路管理者、民有地と接する場合の地権者との境界確認、立会、書類への押印等が必要となりますでしょうか。 ・入札条件(8)に記載の通り、社内の設備担当技術者を配置しますが、設備設計の協力事務所に設計作業の一部を再委託することは可能でしょうか。 ・入札条件(9)に記載の通り、社内の構造担当技術者を配置しますが、構造設計の協力事務所に設計作業の一部を再委託することは可能でしょうか。 | 令和７年４月２日 | ・測量済の範囲については、別添のとおりです。 安城市井杭山町井杭山６４-１（公図面積 ２，３１５．９９㎡）以外は測量済みです。 ・雨水貯留槽については、令和６年度に設計が完了しており、令和８年度に工事を行う予定です。そのため、本業務では、雨水貯留槽を考慮した計画としてください。 ・用地測量について、地権者との境界確認、立会、書類への押印等は必要ありません。 ・設備設計、構造設計の再委託については、安城市測量設計等委託契約約款第７条３号に記載の通りです。 |
| ２ | 令和７年４月１日 | 第1業務概要 4設計与条件 (6)法令等の関係規定の確認及び必要な書類の作成と届出 オ 建築基準法に関する完了検査申請書類一式の作成までを本業務内となっておりますが、契約工期後の工事監理業務が含まれるものと考えれば宜しいのでしょうか。又は、工事監理業務か意図伝達業務の変更契約を行うと考えれば宜しいでしょうか。 第2業務仕様 2設計業務の内容及び範囲 （2）追加業務の内容及び範囲 ※その他、申請や事前協議が必要な関係法令の特定及び必要書類作成の本業務内容とする。 ⦿道路管理者、鉄道各社、下線管理者との協議とありますが、鉄道各社とは、具体的にご教授お願い致します。 第2業務仕様 3業務の実施 （2）適用基準等 ⦿官庁施設の総合耐震診断・改修基準とありますが、既存建物が残ると考えて、既存建物の規模、構造をお示しください。 | 令和７年４月３日 | ・工事監理業務については、本業務に含まれていません。 また、工事監理業務及び意図伝達業務の変更契約は予定していません。 ・鉄道各社との協議はありません。 ・既存建物はありません。 |
| ３ | 令和７年４月１日 | - 現況調査で電場障害（机上調査）がありますが、工事中と完成後はどういう 状況の机上調査をするのかご教示ください。 - 土壌汚染対策法の届出が本業務に含まれていますが、地歴については資料を頂けると考えてよいですか？ - 敷地の一部が測量済とありますが、測量が終わっていない部分の境界ポイント数と面積をご教示ください。 - 令和６年度実施済の造成設計の範囲と今回の敷地との関係性をご教示ください。（③の測量済部分との関係性もお願いします） - 敷地測量については現況測量を行うことで、確定測量は不要と考えて良いですか？ 入札条件（8）建築士法の規定による建築設備士又は設備設計一級建築士の資格を有する受注法人に3ヶ月以上正規雇用されている者、（9）建築士法の規定による構造設計一級建築士の資格を有する受注法人に3ヶ月以上正規雇用されている者であれば、愛知県において登録された一級建築士事務所所属以外（愛知県以外の支店）の者でもよろしいでしょうか。 | 令和７年４月３日 | ①工事中については、仮設資材（足場、クレーン等）を考慮した調査を実施してください。完成後については、建物の形状を考慮した調査を実施してください。 ②本市から提供できる特別な資料はありません。 ③敷地境界について、参考図上では７点程度を想定しています。未測量箇所は安城市井杭山町井杭山６４-１（公図面積 ２，３１５．９９㎡）です。 ④敷地全体を一体的に利用するため、現状農地である計画敷地の一部（主に篠目町肥田６－２）について造成設計を実施しています。造成設計の範囲内は測量済みです。 また、敷地全体の仕上げについては、本業務の外構設計で実施してください。 ⑤お見込みの通りです。 ①お見込みの通りです。 |