質疑回答内容公表

工事名　高圧受変電設備定期点検業務委託

回答課　ごみ資源循環課

更新日　令和７年５月２７日

| № | 質疑受付日 | 質疑内容 | 公表日 | 回答内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| １ | 令和７年５月２１日 | ①停電時間は何時から何時となりますか。 ②点検時、タービン発電機及び非常用ディーゼル発電機は停止状態ですか。 ③点検対象設備の設置場所はどこになりますか。（屋外または屋内、地上または屋上など） ④点検に同調する作業はありますか ⑤仮設電源を送電する箇所はありますか。 ⑥点検が中止延期になる条件は何ですか。 | 令和７年５月２７日 | ①午前８時から午後４時まで ②停止状態です。 ③すべて屋内です。 ④本業務とは別に、下記の作業があります。 １ VCB精密点検（別途委託業務） ２ 施設の停電、復電作業（施設管理業者） ３ 低圧電気設備点検（別途委託業務） ４ 中央制御装置点検（別途委託業務） ⑤ ありません。 ⑥点検日に天災風水害が発生する恐れがあ る場合、発注者と受注者協議の上延期します。 |