質疑回答内容公表

業務名　市営住宅屋内外排水管清掃業務委託

回答課　建築課

更新日　令和７年７月３日

| № | 質疑受付日 | 質疑内容 | 公表日 | 回答内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| １ | 令和７年６月３０日 | 仕様書では、高圧洗浄車(4t 210ps程度)を使用することになっています。 あまりに圧の強い洗浄車を使用すると配管に穴が開き漏水するリスクを懸念しています。 仕様書通りの4t高圧洗浄車を使用し、配管に穴が開いた場合の責任は発注者、受注者のどちらになりますか? | 令和７年７月３日 | 原則、発注者が対応しますが、状況に応じて協議し決定します。 |