質疑回答内容公表

工事名　市民ギャラリー・埋蔵文化財センター保全等改修工事（週休2日)
回答課　施設保全課
更新日　令和８年６月２４日
	№
	質疑受付日
	質疑内容
	公表日
	回答内容

	１
	令和８年６月２３日
	・図番A-37　
【注意事項】17）足場は電気、管工事も利用する。と記載がありますが工事の詳細が不明です。外部足場の残置範囲・期間に制限がありますか。

・図番A-37　
工事関係者駐車場、資材置場の範囲
に仮設電気、仮設水道の引き込みは
可能でしょうか。
	令和８年６月２４日
	・電気、管工事は小規模な工事を想定していますので原則として、外部足場の残置範囲や期間に大きな制限は設けていません。
・敷地に接する道路から引き込みは可能と思われます。なお、必要となる場合には協議に応じます。


