質疑回答内容公表

工事名　明祥中学校北棟1階学習室改修その他工事
回答課　施設保全課
更新日　令和８年１０月１５日
	№
	質疑受付日
	質疑内容
	公表日
	回答内容

	１
	令和8年10月12日
	①図面A-04　透水性アスファルト舗装断面の不織布とありますが、同等品のご指示をお願いします。
	令和8年10月15日

	透水性アスファルト舗装断面の不織布の同等品としては、透水性がありフィルター層と路床との混合を防ぐことができる、ポリエステル製、厚さ0.5ｍｍ程度のものを想定しています。


