質疑回答内容公表

業務名　橋梁補修設計業務委託（割田上橋）
回答課　維持管理課
更新日　令和８年８月５日
	№
	質疑受付日
	質疑内容
	公表日
	回答内容

	１

	令和８年７月３１日
	1 コア抜き、岩種判定、残存膨張量試験の数量が1橋となっております。点検調書には、橋台にはASRの疑いありと記載があります。A1橋台で1試料、A2橋台で1試料の計2試料との解釈でよろしいでしょうか。
2 残存膨張量試験に関してデンマー法との記載がありますが、試験結果が出るまで通常3か月程度を要します。工期延長は可能でしょうか。


	令和８年８月５日
	1 2試料の解釈で問題ございません。
2 工期延長は考えておりません。ただし、条件変更が生じた場合は、協議により工期延長も可能です。



