質疑回答内容公表

業務名　広美中継ポンプ場発電機棟液状化対策検討業務委託
回答課　下水道課
更新日　令和８年７月３１日
	№
	質疑受付日
	質疑内容
	公表日
	回答内容

	１
２
３
４
５
	令和８年７月２７日
	過去の地質調査は本件敷地内外で何か所をどの位置で実施されているのでしょうか？地質調査報告書（柱状図・地下水位および調査位置図など）をお示し願います。
過去の地質調査の結果から液状化現象が起きる可能性が高いとの記載と、中継ポンプ棟は仮設土留材が残置されているため液状化の懸念がないと判断できるとの記載があります。この根拠資料をお示し願います。
中継ポンプ棟は、今回検討の発電機棟（赤色で着色の建物）の東にある長方形平面（東西22ｍ、南北7.3ｍ）の建物でしょうか？
中継ポンプ棟および発電機棟の基礎構造・形式・深さが分かる構造図をお示し願います。
流出渠φ450と流入渠φ800の構造・形式と地盤面からの深さおよび発電機棟の基礎端からの離隔距離をお示し願います。

	令和８年７月３１日
	敷地内で1か所、敷地外で２か所実施しています。地質調査報告書につきましては契約後に提示します。
過去の診断報告書につきましては、契約後に提示します。
ご認識のとおりです。
構造図は、契約後に提示します。
流出渠はDCIPφ450で流入渠はHPφ800です。地盤面からの深さおよび発電機棟基礎からの離隔距離が判る図面等は契約後に提示します。
地質調査報告書、過去の診断書、建物一般図、構造図等は、担当課窓口において閲覧できます。閲覧を希望する場合は、事前に担当課へ連絡の上、お越しください。



