住まいの概要記入表

| 地名地番 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 所 有 者 |  |  |  |
| 敷地面積 | ㎡ （ 坪） | （建築確認申請） 確認済証 | 年 月 日 番号 |
| 用 途 |  | 検査済証 | 年 月 日 番号 |
| 構造・規模 | 造 地上 階、地下 階 | 長期優良住宅 技術審査適合証 | 年 月 日 番号 |
| 建築面積 | ㎡ （ 坪） | （長期優良住宅） 認定通知書 | 年 月 日 番号 |
| 延べ面積 | ㎡ （ 坪） | 完 成 日 | 年 月 日 |
| 設 計 者 | 住 所 名 称 連絡先（ ） - 担当者 |  |  |
| 工事監理者 | 住 所 名 称 連絡先（ ） - 担当者 |  |  |
| 施 工 者 | 住 所 名 称 連絡先（ ） - 担当者 |  |  |
| 上記以外の 相 談 先 | 住 所 名 称 連絡先（ ） - 担当者 |  |  |

保存書類一覧表

※長期優良住宅の認定を取得した際の書類となります。

|  | 保存する書類の名称 | チェック |
| --- | --- | --- |
| １ | 長期優良住宅認定通知書 長期優良住宅認定申請書一式 |  |
| ２ | （維持保全を委託した場合） 住まいの維持保全に関する契約書、実施報告書等 |  |
| ３ | 建築確認申請書一式 確認済証、工事監理報告書及び添付図書、完了検査申請書、検査済証 |  |
| ４ | 設計住宅性能評価（申請書一式、評価書） 建設住宅性能評価（申請書一式、評価書） |  |
| ５ | 工事請負契約書 |  |

点検・修繕記録表①

※「予定」欄…維持保全計画書を参照し、定期点検予定年に「●」を記入。

※「実施」欄…①点検実施日を記入。

（例…平成25年5月9日に点検実施→該当箇所に「H25.5.9」と記入。）

②修繕を行った場合は、修繕実施日を記入。

（例…平成33年6月28日に修繕終了→該当箇所に「H33.6.28」と記入。）

| No | 場所 | 点検部位 ※あてはまる 仕様に☑ | 年 記録 | １ 年 | ２ 年 | ５ 年 | 10 年 | 15 年 | 20 年 | 25 年 | 30 年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| １ | 基礎 | □ベタ基礎底盤 立ち上がり壁 □布基礎 立ち上がり壁 | 予定 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 実施 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ２ | 土台 | ・土台 ・大引き ・床束 | 予定 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 実施 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ３ | 床組 | ・下地構造合板 ・根太 ・床梁、大引き | 予定 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 実施 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ４ | 軸組 | ・柱、柱の接合部 ・筋交い、接合部 ・間柱、胴縁 | 予定 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 実施 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ５ | 小屋組 | ・野地板 ・タルキ、母屋 ・小屋梁 | 予定 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 実施 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ６ | 屋根 | □瓦葺き □彩色石綿瓦葺き □金属板葺き | 予定 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 実施 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ７ | 外壁 | □タイル張り壁 □モルタル壁 □サイディング壁 □金属板、金属 サイディング | 予定 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 実施 |  |  |  |  |  |  |  |  |

点検・修繕記録表②

| No | 場所 | 点検部位 ※あてはまる 仕様に☑ | 年 記録 | １ 年 | ２ 年 | ５ 年 | 10 年 | 15 年 | 20 年 | 25 年 | 30 年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ８ | 雨とい | ・軒とい ・縦とい | 予定 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 実施 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ９ | 軒裏 | □サイディング張り □板（合板）材張り | 予定 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 実施 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | バルコニー | □建物一体型 □アルミ製成形品 □床・防水材 | 予定 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 実施 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 屋外 建具 | ・玄関扉 ・勝手口扉 ・サッシ ・トップライト ・雨戸 ・網戸 | 予定 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 実施 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 内壁 ・ 天井 | □壁紙貼り □成形板張り □塗り壁 □タイル （浴室、キッチン） | 予定 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 実施 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 建具 | ・木製開き戸 ・木製引き戸 ・ふすま ・障子 | 予定 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 実施 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 給水 | ・水（混合）栓金具 ・給水管 | 予定 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 実施 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 排水 | ・排水管、 トラップ | 予定 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 実施 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | ガス | ・ガス管 ・給湯器 | 予定 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 実施 |  |  |  |  |  |  |  |  |

※自己点検欄には、自分で行った項目に「✓」をつけ、その数を数えましょう。

回目〔　　年目〕点検記録シート①　　　　　　　　　　　　　　　点検日　　　　年　　月　　日

| No | 場所 | 点検部位 ※あてはまる 仕様に☑ | 点 検 項 目 ※良好→☑、不良→☒ |  | 自己 点検 | 不良内容 ※具体的に 記入 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| １ | 基礎 | □ベタ基礎底盤 立ち上がり壁 □布基礎 立ち上がり壁 | Ａ | □①建物周りの地盤沈下 |  |  |
|  |  |  | Ｂ | □②立ち上がり壁のひび割れ |  |  |
|  |  |  |  | □③さび |  |  |
|  |  |  |  | □④換気口のふさがり |  |  |
|  |  |  | Ｃ | □⑤立ち上がり壁の欠け |  |  |
|  |  |  | Ｓ | □⑥不同沈下 |  |  |
|  |  |  |  | □⑦換気不良 |  |  |
|  |  |  |  | □⑧蟻道 |  |  |
| ２ | 土台 | ・土台 ・大引き ・床束 | Ａ | □①きしみ |  |  |
|  |  |  | Ｂ | □②床の沈み |  |  |
|  |  |  |  | □③さび |  |  |
|  |  |  | Ｃ | □④基礎からのずれ・浮き |  |  |
|  |  |  |  | □⑤断面の欠け |  |  |
|  |  |  |  | □⑥腐朽 |  |  |
|  |  |  | Ｓ | □⑦蟻害 |  |  |
| ３ | 床組 | ・下地構造合板 ・寝太 ・床梁、大引き | Ａ | □①きしみ □②床鳴り |  |  |
|  |  |  | Ｂ | □③さび |  |  |
|  |  |  |  | □④振動 |  |  |
|  |  |  | Ｃ | □⑤腐朽 |  |  |
|  |  |  |  | □⑥床の沈み □⑦たわみ |  |  |
|  |  |  |  | □⑧傾斜 |  |  |
|  |  |  | Ｓ | □⑨蟻害 |  |  |
| ４ | 軸組 | ・柱、柱の接合部 ・筋交い、接合部 ・間柱、胴縁 | Ｃ | □①腐朽 |  |  |
|  |  |  |  | □②破損 □③割れ |  |  |
|  |  |  | Ｓ | □④蟻害 |  |  |
|  |  |  |  | □⑤傾斜 □⑥変形 |  |  |
| ５ | 小屋組 | ・野地板 ・タルキ、母屋 ・小屋梁 | Ａ | □①雨漏り |  |  |
|  |  |  | Ｃ | □②腐朽 □③さび |  |  |
|  |  |  |  | □④はがれ □⑤割れ □⑥破損 |  |  |
|  |  |  |  | □⑦たわみ |  |  |
|  |  |  | Ｓ | □⑧蟻害 |  |  |
| ６ | 屋根 | □瓦葺き □彩色石綿瓦葺き □金属板葺き | Ａ | □①色あせ・色落ち |  |  |
|  |  |  |  | □②雨漏り |  |  |
|  |  |  | Ｂ | □③はがれ |  |  |
|  |  |  | Ｃ | □④ずれ □⑤割れ □⑥欠け |  |  |
|  |  |  |  | □⑦鉄部のさび |  |  |
|  |  |  | Ｓ | □⑧浮き □⑨変形 |  |  |
| ７ | 外壁 | □タイル張り壁 □モルタル壁 □サイディング壁 □金属板、金属 サイディング | Ａ | □①汚れ □②色あせ・色落ち |  |  |
|  |  |  |  | □③割れ □④欠け |  |  |
|  |  |  |  | □⑤さび |  |  |
|  |  |  | Ｂ | □⑥亀裂 □⑦はく離 |  |  |
|  |  |  | Ｃ | □⑧目地の破断 □⑨腐朽 |  |  |
|  |  |  | Ｓ | □⑩不陸 □⑪変形 |  |  |
|  |  |  |  | □⑫シーリングの劣化 |  |  |
|  |  |  |  | □⑬緩み □⑭反り □⑮隙間 |  |  |
| 自己点検項目数（小計） |  |  |  |  |  |  |

回目〔　　年目〕修繕記録シート①　　　　　　　　　　　　　　　点検日　　　　年　　月　　日

| No | 場所 | 修 繕 対 応 ※あてはまる項目に☑ | 修 繕 内 容 ※具体的に記入 |
| --- | --- | --- | --- |
| １ | 基礎 | □修繕した □次回まで様子見 □未修繕 |  |
|  |  | □修繕した □次回まで様子見 □未修繕 |  |
|  |  | □修繕した □次回まで様子見 □未修繕 |  |
|  |  | □修繕した □次回まで様子見 □未修繕 |  |
|  |  | □修繕した □次回まで様子見 □未修繕 |  |
|  |  | □修繕した □次回まで様子見 □未修繕 |  |
|  |  | □修繕した □次回まで様子見 □未修繕 |  |
|  |  | □修繕した □次回まで様子見 □未修繕 |  |
| ２ | 土台 | □修繕した □次回まで様子見 □未修繕 |  |
|  |  | □修繕した □次回まで様子見 □未修繕 |  |
|  |  | □修繕した □次回まで様子見 □未修繕 |  |
|  |  | □修繕した □次回まで様子見 □未修繕 |  |
|  |  | □修繕した □次回まで様子見 □未修繕 |  |
|  |  | □修繕した □次回まで様子見 □未修繕 |  |
|  |  | □修繕した □次回まで様子見 □未修繕 |  |
| ３ | 床組 | □修繕した □次回まで様子見 □未修繕 |  |
|  |  | □修繕した □次回まで様子見 □未修繕 |  |
|  |  | □修繕した □次回まで様子見 □未修繕 |  |
|  |  | □修繕した □次回まで様子見 □未修繕 |  |
|  |  | □修繕した □次回まで様子見 □未修繕 |  |
|  |  | □修繕した □次回まで様子見 □未修繕 |  |
|  |  | □修繕した □次回まで様子見 □未修繕 |  |
| ４ | 軸組 | □修繕した □次回まで様子見 □未修繕 |  |
|  |  | □修繕した □次回まで様子見 □未修繕 |  |
|  |  | □修繕した □次回まで様子見 □未修繕 |  |
|  |  | □修繕した □次回まで様子見 □未修繕 |  |
| ５ | 小屋組 | □修繕した □次回まで様子見 □未修繕 |  |
|  |  | □修繕した □次回まで様子見 □未修繕 |  |
|  |  | □修繕した □次回まで様子見 □未修繕 |  |
|  |  | □修繕した □次回まで様子見 □未修繕 |  |
|  |  | □修繕した □次回まで様子見 □未修繕 |  |
| ６ | 屋根 | □修繕した □次回まで様子見 □未修繕 |  |
|  |  | □修繕した □次回まで様子見 □未修繕 |  |
|  |  | □修繕した □次回まで様子見 □未修繕 |  |
|  |  | □修繕した □次回まで様子見 □未修繕 |  |
|  |  | □修繕した □次回まで様子見 □未修繕 |  |
|  |  | □修繕した □次回まで様子見 □未修繕 |  |
| ７ | 外壁 | □修繕した □次回まで様子見 □未修繕 |  |
|  |  | □修繕した □次回まで様子見 □未修繕 |  |
|  |  | □修繕した □次回まで様子見 □未修繕 |  |
|  |  | □修繕した □次回まで様子見 □未修繕 |  |
|  |  | □修繕した □次回まで様子見 □未修繕 |  |
|  |  | □修繕した □次回まで様子見 □未修繕 |  |
|  |  | □修繕した □次回まで様子見 □未修繕 |  |
|  |  | □修繕した □次回まで様子見 □未修繕 |  |

※自己点検欄には、自分で行った項目に「✓」をつけ、その数を数えましょう。

回目〔　　年目〕点検記録シート②　　　　　　　　　　　　　　　点検日　　　　年　　月　　日

| No | 場所 | 点検部位 ※あてはまる 仕様に☑ | 点 検 項 目 ※良好→☑、不良→☒ |  | 自己 点検 | 不良内容 ※具体的に 記入 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ８ | 雨とい | ・軒とい ・縦とい | Ａ | □①破損 □②はずれ |  |  |
|  |  |  | Ｂ | □③つまり |  |  |
|  |  |  | Ｃ | □④ひび |  |  |
|  |  |  |  | □⑤軒といの垂れ下がり |  |  |
| ９ | 軒裏 | □サイディング張り □板（合板）材張り | Ａ | □①雨漏り |  |  |
|  |  |  | Ｂ | □②はがれ |  |  |
|  |  |  | Ｃ | □③たわみ □④ひび割れ |  |  |
|  |  |  | Ｓ | □⑤腐朽 |  |  |
| 10 | バルコ ニー | □建物一体型 □アルミ製成形品 □床・防水材 | Ａ | □①汚れ |  |  |
|  |  |  |  | □②破損 □③手すりぐらつき |  |  |
|  |  |  |  | □④雨漏り |  |  |
|  |  |  | Ｂ | □⑤割れ □⑥床の沈み |  |  |
|  |  |  |  | □⑦さび |  |  |
|  |  |  |  | □⑧はく離 |  |  |
|  |  |  | Ｃ | □⑨腐朽 |  |  |
|  |  |  | Ｓ | □⑩床・防水材の劣化 |  |  |
|  |  |  |  | □⑪浮き |  |  |
| 11 | 屋外 建具 | ・玄関扉 ・勝手口扉 ・サッシ ・トップライト ・雨戸 ・網戸 | Ａ | □①付属金物の異常 |  |  |
|  |  |  |  | □②開閉不良 |  |  |
|  |  |  |  | □③雨漏り □④さび |  |  |
|  |  |  | Ｂ | □⑤隙間 |  |  |
|  |  |  | Ｃ | □⑥建付け不良 |  |  |
|  |  |  |  | □⑦腐食 |  |  |
|  |  |  | Ｓ | □⑧コーキングの劣化 |  |  |
| 12 | 内壁 ・ 天井 | ・壁紙貼り ・成形板張り ・塗り壁 ・タイル （浴室、キッチン） | Ａ | □①雨漏り □②さび |  |  |
|  |  |  | Ｂ | □③割れ □④目地破断 |  |  |
|  |  |  | Ｃ | □⑤腐朽 |  |  |
|  |  |  | Ｓ | □⑥蟻害 |  |  |
| 13 | 室内 建具 | ・木製開き戸 ・木製引き戸 ・ふすま ・障子 | Ａ | □①取付金物の異常 □②破損 |  |  |
|  |  |  |  | □③開閉不良 □④汚れ |  |  |
|  |  |  | Ｂ | □⑤隙間 |  |  |
|  |  |  | Ｃ | □⑥建付け不良 |  |  |
| 14 | 給水 | ・水（混合）栓金具 ・給水管 | Ａ | □①赤水 |  |  |
|  |  |  | Ｂ | □②水漏れ □③パッキン異常 |  |  |
|  |  |  | Ｃ | □④給水流量の不足 |  |  |
|  |  |  | Ｓ | □⑤接合部、継手類の異常 |  |  |
| 15 | 排水 | ・排水管、 トラップ | Ａ | □①詰まり □②悪臭 |  |  |
|  |  |  | Ｂ | □③水漏れ |  |  |
|  |  |  |  | □④排水の滞留 |  |  |
|  |  |  | Ｃ | □⑤汚水流出 |  |  |
|  |  |  | Ｓ | □⑥接合部、継手類の異常 |  |  |
| 16 | ガス | ・ガス管 ・給湯器 | Ａ | □①ガス漏れ |  |  |
|  |  |  |  | □②器具の異常 |  |  |
|  |  |  | Ｂ | □③ゴム管の劣化 |  |  |
|  |  |  | Ｓ | □④接合部、継手類の異常 |  |  |
| 自己点検項目数（小計） |  |  |  |  |  | →次頁参照 |
| 自己点検項目数（合計） |  |  |  |  |  |  |

回目〔　　年目〕修繕記録シート②　　　　　　　　　　　　　　　点検日　　　　年　　月　　日

| No | 場所 | 修 繕 対 応 ※あてはまる項目に☑ | 修 繕 内 容 ※具体的に記入 |
| --- | --- | --- | --- |
| ８ | 雨とい | □修繕した □次回まで様子見 □未修繕 |  |
|  |  | □修繕した □次回まで様子見 □未修繕 |  |
|  |  | □修繕した □次回まで様子見 □未修繕 |  |
|  |  | □修繕した □次回まで様子見 □未修繕 |  |
| ９ | 軒裏 | □修繕した □次回まで様子見 □未修繕 |  |
|  |  | □修繕した □次回まで様子見 □未修繕 |  |
|  |  | □修繕した □次回まで様子見 □未修繕 |  |
|  |  | □修繕した □次回まで様子見 □未修繕 |  |
| 10 | バルコ ニー | □修繕した □次回まで様子見 □未修繕 |  |
|  |  | □修繕した □次回まで様子見 □未修繕 |  |
|  |  | □修繕した □次回まで様子見 □未修繕 |  |
|  |  | □修繕した □次回まで様子見 □未修繕 |  |
|  |  | □修繕した □次回まで様子見 □未修繕 |  |
|  |  | □修繕した □次回まで様子見 □未修繕 |  |
|  |  | □修繕した □次回まで様子見 □未修繕 |  |
|  |  | □修繕した □次回まで様子見 □未修繕 |  |
|  |  | □修繕した □次回まで様子見 □未修繕 |  |
| 11 | 屋外 建具 | □修繕した □次回まで様子見 □未修繕 |  |
|  |  | □修繕した □次回まで様子見 □未修繕 |  |
|  |  | □修繕した □次回まで様子見 □未修繕 |  |
|  |  | □修繕した □次回まで様子見 □未修繕 |  |
|  |  | □修繕した □次回まで様子見 □未修繕 |  |
|  |  | □修繕した □次回まで様子見 □未修繕 |  |
|  |  | □修繕した □次回まで様子見 □未修繕 |  |
| 12 | 内壁 ・ 天井 | □修繕した □次回まで様子見 □未修繕 |  |
|  |  | □修繕した □次回まで様子見 □未修繕 |  |
|  |  | □修繕した □次回まで様子見 □未修繕 |  |
|  |  | □修繕した □次回まで様子見 □未修繕 |  |
| 13 | 室内 建具 | □修繕した □次回まで様子見 □未修繕 |  |
|  |  | □修繕した □次回まで様子見 □未修繕 |  |
|  |  | □修繕した □次回まで様子見 □未修繕 |  |
|  |  | □修繕した □次回まで様子見 □未修繕 |  |
| 14 | 給水 | □修繕した □次回まで様子見 □未修繕 |  |
|  |  | □修繕した □次回まで様子見 □未修繕 |  |
|  |  | □修繕した □次回まで様子見 □未修繕 |  |
|  |  | □修繕した □次回まで様子見 □未修繕 |  |
| 15 | 排水 | □修繕した □次回まで様子見 □未修繕 |  |
|  |  | □修繕した □次回まで様子見 □未修繕 |  |
|  |  | □修繕した □次回まで様子見 □未修繕 |  |
|  |  | □修繕した □次回まで様子見 □未修繕 |  |
|  |  | □修繕した □次回まで様子見 □未修繕 |  |
| 16 | ガス | □修繕した □次回まで様子見 □未修繕 |  |
|  |  | □修繕した □次回まで様子見 □未修繕 |  |
|  |  | □修繕した □次回まで様子見 □未修繕 |  |
|  |  | □修繕した □次回まで様子見 □未修繕 |  |

※自己点検できた項目を数えてみましょう。

35個以上→Ｂ級以上、55個以上→Ｃ級以上、75個以上→セミプロ級です。

※各シートにそれぞれ設計図書から平面図と立面図を貼り付け、不良箇所及び修繕箇所を記入。

例…屋根に割れがあって、修繕した場合→該当箇所に「６-⑤修繕済」と記入。

回目〔　　年目〕点検・修繕箇所記録シート①　　　　　　　　点検日　　　　年　　月　　日

平 面 図

〔 〕階

〔 〕階

〔 〕階

回目〔　　年目〕点検・修繕箇所記録シート②　　　　　　　　点検日　　　　年　　月　　日

| 立 面 図 |  |
| --- | --- |